广西中意招标造价咨询有限公司

招 标 文 件

项目名称：藤县2017年“全面改薄”中小学仪器器材采购

项目编号：ZYDCX1G20170486-D分标（重）

采购人：藤县电化教学仪器站

采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

2018年2月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  项目采购需求	5

第三章   投标人须知及前附表	53

投标人须知前附表	54

一、总  则	57

二、招标文件	59

三、投标文件	60

四、投标文件的递交	63

五、开标、评标	64

六、结果公示	67

七、签订合同	67

八、其他事项	68

第四章  评标方法	70

第五章  政府采购合同（格式）	74

第六章  投标文件（格式）	81

第七章  附件	99

# 第一章  招标公告

广西中意招标造价咨询有限公司

藤县2017年“全面改薄”中小学仪器器材采购

（ZYDCX1G20170486-D分标（重））

招标公告

广西中意招标造价咨询有限公司受采购人藤县电化教学仪器站委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，依法采用公开招标方式组织政府采购活动，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、项目采购内容

1．项目名称：藤县2017年“全面改薄”中小学仪器器材采购

- 项目编号：ZYDCX1G20170486-D分标（重）

- 项目采购需求：采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍

| 项号 | 乡镇 | 教学仪器配备（技术参数性能（配置）、规格要求详见项目需求一览表 ） |  |  |  | - 采购预算金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 科目 |  |  |  |  |
|  |  | 理科 （数学、科学） | 音乐 | 体育 | 美术 |  |
|  |  | 数量 （台/件/套） | 数量 （台/件/套） | 数量 （台/件/套） | 数量 （台/件/套） |  |
| 1 | 藤县埌南镇、同心镇 | 29296 | 1193 | 16405 | 4084 | 173 |

二、本项目需要落实的政府采购政策：强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品，促进中小企业发展，促进监狱企业发展，促进残疾人就业、促进广西工业产品产销等政府采购政策。

三、投标人资格条件

1．基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；在中华人民共和国境内注册的生产或经营本次采购货物及服务，并具有法人资格；

2．特定资格条件：无

3．按招标公告的规定获取了招标文件；

4．本项目不接受联合体投标；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

7.已中标藤县2017年“全面改薄”中小学仪器器材采购项目其他分标的中标人不得参加本项目投标。

四、招标公告期限及获取招标文件

1．招标公告期限（获取招标文件时间）：2018年2月8日至2018年2月14日（正常工作时间）

2.报名方式：在招标公告期限内须由投标人的法定代表人（持身份证原件）或委托代理人（持身份证原件、法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件并加盖公章）携带有效的营业执照正本或副本复印件并加盖单位公章（提供原件核查），到梧州市公共资源交易中心（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦8楼，新梧州高中旁）报名。

3.售价：招标文件工本费每套250元，售后不退。

五、投标保证金

1．投标保证金金额(人民币)：壹万柒仟叁佰元整。

2．递交方式：从投标人基本帐户转账到以下专用帐户。投标人应于 2018年3月6日17时00分前将投标保证金从基本户转出至以下账户：

开户名称：藤县公共资源交易中心

开户银行：广西藤县桂银村镇银行营业部

银行账号：6666 0008 5802 9000 10

六、投标截止时间和地点:

投标人应于投标截止时间2018年3月7日上午9时30分整前，将投标文件密封提交到梧州市公共资源交易中心8楼开标厅（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦，具体开标室见现场LED指引），逾期送达或未按要求密封标记的投标文件，将予以拒收。

七、开标时间及地点:

本次招标将于2018年3月7日上午9时30分整，在梧州市公共资源交易中心8楼开标厅开标（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦，具体开标室见现场LED指引），投标人的法定代表人或委托代理人必须按招标文件要求携带相关证件签到并出席开标会议。

八、本项目联系事宜：

1．采购人：藤县电化教学仪器站

联系人：钟健平；联系电话：0774-7296996

联系地址：藤县藤州镇安泰六街139号

2．采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

本项目联系地址：广西藤县河东民安四街12号

项目联系人及电话：黎欢，刘杰梅，0774-7290388

3．监督部门：藤县政府采购监督管理办公室（电话：0774-7288236）

九、发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西公共资源交易中心网、梧州市政府采购网、梧州市公共资源交易中心网、广西藤县人民政府门户网、藤县公共资源交易中心网、广西中意招标造价咨询有限公司网。

藤县电化教学仪器站

广西中意招标造价咨询有限公司

2018年2月8日

# 第二章  项目采购需求

说明：

1、采购清单中的品牌型号如注明为参考品牌型号的，则仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代。标明的专有技术、专利产品、特定品牌的字样只起说明作用，任何与其同等的技术均应被认为符合采购文件要求，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、采购清单中已注明为参考品牌型号的货物及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写报价表和技术要求响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在报价表中将其标配参数详细列明，否则该报价无效。

项目采购需求

一、教学仪器配备表

| 乡镇 | 学校数量（所） | 教学仪器配备 （技术参数性能（配置）、规格要求详见附表 ） |  |  |  | 预算金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 科目 |  |  |  |  |
|  |  | 理科 （数学、科学） | 音乐 | 体育 | 美术 |  |
|  |  | 数量 （台/件/套） | 数量 （台/件/套） | 数量 （台/件/套） | 数量 （台/件/套） |  |
| 藤县埌南镇、同心镇 | 23 | 29296 | 1193 | 16405 | 4084 | 173 |

附表：采购内容及技术参数

| 小学科学教学仪器配备目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 规格 |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |
| 1 | 生物显微镜 |  |  |  | 1. 总放大倍数：≥640X；2. 整机结构件：镜臂可45°倾斜。材料要求:底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制。3. 目镜：惠更斯目镜：5×、10×、16×。锁定于目镜筒，可防止学生把目镜拔出使物镜遭到损坏，并防止灰尘进入。4. 物镜：消色差物镜：10×、40×。所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏。5. 镜筒：单目直筒，内置防止滑落的离合器装置，可延长因机械损耗的整机使用寿命。6. 转换器：转换器三孔同心，定位准确，并带有限位装置。7. 粗微调:镜架上配有分开调焦的粗微高旋钮，可调节松紧，并有内置滑动离合器。8. 照明：固定在机架上的有双边精细螺丝旋紧42mm平凹反光镜，可防止拔出或长期使用后机械磨损脱落。9.载物台上安装标本移动尺。10.符合GB/T2985-1995《生物显微镜》。11.木箱定位包装。 |  |  |  | 台 |  |  | 8 |
| 2 | 学生显微镜 |  |  |  | 1.总放大倍数：200X。2.整机结构件：绝大部分都是由铝和合金制作。3.目镜：H10X并锁定于目镜筒4.物镜：DIN标准消色差物镜20X。5.镜筒：单目直筒，内置防止滑落的离合器装置，可延长因机械损耗的整机使用寿命。6.粗微调:镜架上配有分开调焦的粗微高旋钮，可调节松紧，并有内置滑动离合器。7.调焦范围：初调范围21mm。8.照明：固定在机架上的有双边精细螺丝旋紧42mm平凹反光镜，可防止拔出或长期使用后机械磨损脱落。9.载物台：不小于85mmX80mm。10.木箱定位包装 |  |  |  | 台 |  |  | 40 |
| 3 | 放大镜 |  |  |  | 1． 由凸透镜、透镜框及手柄组成。2． 凸透镜直径不小于φ30mm,柄长不小于50mm 放大倍率：5×。 3． 透镜应无明显条纹。气泡度q为φ1.0 [0.5]。4． 透镜框应能牢靠地夹持透镜。 |  |  |  | 个 |  |  | 200 |
| 4 | 酒精喷灯 |  |  |  | 结构为座式。纯铜制作，壁厚均不得低于1mm，火焰温度不低于1200摄氏度。 1、产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成。 2、壶体外形尺寸：直径100mm±2mm，高135mm±2mm，容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便。3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象。4.焊接部位应焊接牢固、光滑。 |  |  |  | 个 |  |  | 120 |
| 5 | 水槽 |  |  |  | 1.长方形透明水槽里口尺寸不小于：250×180×100mm，壁厚≥2mm，上下梯度≤3mm，四周圆角≤R5mm。槽壁不得有明显的不平，各边上口的不直度≤2mm。2.水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。3.水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。4.符合JY53-80《塑料水槽技术条件》的有关规定。 |  |  |  | 个 |  |  | 120 |
| 6 | 方座支架 |  |  |  | 产品由底座、立杆及附件组成。方座支架的底座尺寸不小于210×135mm，由铸铁制成，质量不小于1.5kg。 立杆直径不小于φ10mm；立杆长610mm，直径不小于10mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直。附件由大、小铁圈各一只，平行夹一只，铸铁十字夹二只，试管夹一只构成。整套产品应有足够的平稳度，底座耐碱。采用钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。产品应符合JY167-84《方座支架》的要求。 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 7 | 三脚架 |  |  |  | 1.由铁环和3只脚组成。2.铁环内径：74mm 外径：90mm。3.三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：150mm 4.三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。 |  |  |  | 个 |  |  | 120 |
| 8 | 试管架 |  |  |  | 1.产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8插。2.顶板、底板均采用经过脱脂、干燥处理，几何变形小，不易断裂的优质木材制成。3.顶板为大于250×34×9（mm）的木板，8孔分布均匀，孔径不小于22 mm，平面度误差不大于1.2 mm。4.底板为大于250×65×10（mm）的木板，底板8孔应与顶板8孔同心，孔深2 mm，平面度误差不大于1.2 mm。 5.插杆为长80 mm，直径6 mm，与底板孔对应 成排。6.木质应油漆。 |  |  |  | 个 |  |  | 120 |
| 9 | 旋转架 |  |  |  | 1.小学科学教学作磁铁性质，两种电荷的相互作用实验时支撑，搁置T054条形磁铁，玻璃棒、胶棒等用。2.可拆式，成对配置。 ㈡技术要求：1.仪器由底座、支杆、旋转体构成。2.底座支杆用塑料制成，表面平整、光滑、无毛刺、无变形。3.底座直径Φ≥70mm，底坐高22mm。4.支杆用塑料制成，Φ10mm，高度54mm。5.旋转体由塑料制成，呈长方形，下口长约：40mm，宽约25mm，带针高度80mm。上端嵌有放条形磁铁和玻棒，胶棒的凹槽。 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 10 | 学生电源 |  |  |  | 1、输出电压：1.5V－6V直流稳压输出，采用步进调节，可输出电压值应不少于1.5V、3V、4.5V、6V四档；额定电流：1.5A。2、直流稳压输出：a. 电压偏调：±（2％U标＋0.1V）；b. 电压稳定性：输入电压在198V－242V件变化，在满载时各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。c. 负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。d. 纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于0.1％U标（有效值）。3、有过载显示、过载保护和复位按钮：a. 直流稳压输出有过载保护。b. 电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05－1.1倍时，电源应能过载保护。c. 各档输出电路短路时应能自动关断。4、连续工作时间不少于8h。5、 安全性：a. 绝缘电阻试验应遵循JY0009－90中4.4.3的规定。b. 电压实验应遵循JY0009－90中4.4.4的规定。c.电源工作时外壳对地电压低于36V。6． 产品应符合JY0361－1999《教学电源》的要求。 |  |  |  | 个 |  |  | 120 |
| 11 | 教学电源 |  |  |  | 交流：2V～12V/5A，每2V一档；直流：1.5V～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档；安全性：a. 绝缘电阻试验应遵循JY0009－90中4.4.3的规定。b. 电压实验应遵循JY0009－90中4.4.4的规定。产品应符合JY0361－1999《教学电源》的要求。 |  |  |  | 台 |  |  | 16 |
| 12 | 电池盒 |  |  |  | 1、仪器可放置1节1号电池。2、各触点使用纯铜材料；要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS塑料件光滑、无毛刺。3、接线柱和导线的接线叉匹配。4、可串并联。 |  |  |  | 个 |  |  | 120 |
| 13 | 直尺 |  |  |  | 1.用木制材料或有机玻璃制成。木直尺漆层均匀、整洁，表面无伤痕、无毛刺。经干燥处理，无节疤、无裂纹、无变形；2.全长1000mm，尺宽≥25mm。尺面两侧均有刻度，是测量面。尺面最小刻度1mm、刻线长度较短，每10mm一小格、刻线长度中等，每100mm一大格、刻线长度较长；3.尺面刻线均匀清晰，垂直尺边、无断线；4.尺面平整挺直，平面度≤3mm，尺边直线度≤2mm；5.1m全长示值允差≤±1.5mm；6.0.01m示值允差≤±0.5mm。 |  |  |  | 只 |  |  | 120 |
| 14 | 软尺 |  |  |  | 软塑。规格：1500mm。软尺最小分度值为1cm，分度值之间有相应的数字，刻度线均匀、清晰，无形变。 |  |  |  | 个 |  |  | 120 |
| 15 | 托盘天平 |  |  |  | 整体尺寸不小于30*14*29（cm） 1、最大称量500g，分度值0.5g；2、秤量允许误差为±0.5d(分度值)；3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼；5、电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷；6、油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。产品应符合JY104-82《学生天平》。 |  |  |  | 台 |  |  | 120 |
| 16 | 温度计 |  |  |  | 1．感温物质：水银。2．测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。3．玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。4．感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》6．要符合技术标准的要求JJG130《温度计》。 |  |  |  | 支 |  |  | 40 |
| 17 | 体温计 |  |  |  | 1．棒式，测量范围35－42℃。2．体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于0.55mm。3．标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许由脱色、影响读数、颜色污迹等现象。4．产品应符合国标GB1588-2001《玻璃体温计》的要求。 |  |  |  | 支 |  |  | 40 |
| 18 | 寒署表 |  |  |  | 1.由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）双刻度，面板标有：摄氏-30℃～50℃；华氏-20℃～120℃的标志。3.玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。4.温度准确度：±1℃（0℃～30℃）5.最小分度值：0.5℃6.储藏条件：-30℃～60℃7.尺寸：不小于250mm×49mm×9mm |  |  |  | 只 |  |  | 40 |
| 19 | 最高温度表 |  |  |  | 1．测量范围：-16℃~+81℃。2．最小分度值：0.5℃。3．配安装支架，安装牢固。4.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |  |  |  | 支 |  |  | 40 |
| 20 | 最低温度表 |  |  |  | 1．测量范围：-52℃~+41℃，测量误差±1℃。2．配安装支架，安装牢固。3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |  |  |  | 支 |  |  | 40 |
| 21 | 条形盒测力计 |  |  |  | 1、产品为组装式，5N。2、产品必配部件:壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个。3、壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺。壳体的有效尺寸不小于：150*35*20mm。4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф≥10mm，钢丝Ф≥0.5mm。5、面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜。6、带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度≥1mm。大小尺寸应与盒体配合。7、提手：由金属制成，表面防锈处理。8、分度值为0.1N，测量误差率不大2%。9、产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 |  |  |  | 个 |  |  | 120 |
| 22 | 条形盒测力计 |  |  |  | 1、产品为组装式，2.5N。2、产品必配部件:壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个。3、壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺。壳体的有效尺寸不小于：150*35*20mm。4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф≥10mm，钢丝Ф≥0.5mm。5、面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜。6、带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度≥1mm。大小尺寸应与盒体配合。7、提手：由金属制成，表面防锈处理。8、分度值为0.1N，测量误差率不大2%。9、产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 |  |  |  | 个 |  |  | 120 |
| 23 | 条形盒测力计 |  |  |  | 1、产品为组装式，1N。2、产品必配部件:壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个。3、壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺。壳体的有效尺寸不小于：150*35*20mm。4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф≥10mm，钢丝Ф≥0.5mm。5、面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜。6、带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度≥1mm。大小尺寸应与盒体配合。7、提手：由金属制成，表面防锈处理。8、分度值为0.1N，测量误差率不大2%。9、产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 |  |  |  | 个 |  |  | 120 |
| 24 | 多用电表 |  |  |  | 1.准确度等级：直流电压、电流2.5级；交流电压、电流5.0级；电阻：2.5级。2.灵敏度：直流≥20KΩ/V，交流≥9KΩ/V。3.要符合技术标准的要求JY0330-1993《教学用指针式电表》。4、外形尺寸不小于：145*100*40mm. |  |  |  | 个 |  |  | 40 |
| 25 | 指南针 |  |  |  | 1、学生用，圆形，透明硬质塑料表面，直径不小于40mm。2．衬板印有东、南、西、北等方向性标志。3．小磁针为菱形小磁针，执行JY0012—90《磁针》要求。磁针转动灵活。 |  |  |  | 个 |  |  | 120 |
| 26 | 蛙发育顺序包埋标本 |  |  |  | 整体尺寸不小于210×105×40mm 1、应由蛙的8个发育期组成，④～⑧期形体完整，姿态自然。无明显干瘪发黑现象。 其他要求符合(JY 148-82)蛙发育顺序标本技术条件。2、用树脂材料对蛙的8个发育阶段进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。青蛙或蝌蚪外部树脂包埋层厚度经严格控制不超过3mm，并由透明的树脂材料固定于密封的透明亚克力外壳内。新型包埋标本整体为空心结构，表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。3、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/KG。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5 |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 27 | 肺活量计 |  |  |  | 1． 本仪器为浮筒式装置。2． 仪器容积5.5L，容积精度≤3%，包括线性误差。每套配50个吹嘴。 |  |  |  | 台 |  |  | 40 |
| 28 | 雨量器 |  |  |  | 镀锌金属板。1、产品主要由储水筒、测量杯、导水漏斗组成。2、储水筒外形尺寸直径：≥110mm，高度：≥150mm，内底部有一固定测量杯的凸出部位。3、测量杯外形尺寸：≥70mm，高度：≥150mm，内壁有0～50ml刻线。4、导水漏斗锥形，外形尺寸直径：≥115mm，长度：≥100mm，漏斗口直径：12mm±1mm，锥形大口直径：100mm±1mm. |  |  |  | 套 |  |  | 40 |
| 29 | 风杯式风速表 |  |  |  | 产品选用塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。风速传感器和主机可分离进行实验。 1、风速表为三杯式结构；2、风杯为轻质材料、为半球形、相互均布；3、每个风杯尺寸形状相同；4、风杯的切口与转动平面相互垂直；5、转动平面与中心轴线相互垂直；6、为减少启动风速，应有宝石轴承支撑；7、风杯转动灵活、能随遇平衡；8、测量范围：0～30m/s；9、可显示的风速参数：瞬间风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高； |  |  |  | 套 |  |  | 40 |
| 30 | 音叉 |  |  |  | 1、产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成。2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。钢制音叉表面镀铬，铝制音叉表面氧化处理。外形尺寸：190mm×5mm×8mm。3、共鸣箱的木材应无节疤和裂痕，宜用泡桐、东北松或高密度板制造，经干燥处理，箱体平整胶合牢跑龙套，使用时不应松动。外形尺寸：300mm×90mm×50mm。4、音叉槌用橡胶制造，槌杆用木材或塑料制造，槌头球径约26mm，杆长约180mm。频率及误差：512Hz±0.4Hz。产品应符合JY/T0395-2007《教学音叉》标准。 |  |  |  | 只 |  |  | 120 |
| 31 | 单摆 |  |  |  | 由钢球和线组成。 1. 钢球直径∮≥20mm。2. 摆球沿直径方向钻孔，共穿线使用，钢球表面镀铬、抛光。3. 摆球附悬线1根，长度≥1000mm。 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 32 | 条形磁铁 |  |  |  | 选用优质钢材制作，表面红、蓝喷漆，红色端部印N极，蓝色端部印S极。N、S极性标记用白色油漆，单个截面吸重力不小于100g，每套一对装包装，外形规格：180*20*10mm。产品应符合JY0057－94《教学用磁钢》的要求。 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 33 | 蹄形磁铁 |  |  |  | 1．主参数（高度）80mm，磁极横截面积200平方毫米、磁感应强度应不小于0.055T。2．教学用磁钢磁性材料提倡采用磁特性优于铝铁碳、铁氧体的其它材料。3．产品应符合JY0057－94《教学用磁钢》的要求。 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 34 | 三球仪 |  |  |  | 1、产品为组合式，由太阳模型1个、地球模型1个、月球模型1个、四季盘1个、月相仪1个、回转组件1件、推柄1个组成。2、太阳模型塑料制成，直径80mm±2mm，正面表明月相的位置和地球上的昼夜。3、地球模型直径41mm±1mm,上面能观察到七大洲、四大洋、南北极圈、南北回归线、赤道和国际日期变更线。4、月球模型：白色塑料制成，直径10mm±0.5mm，与支杆配合无松动、脱落。5、四季盘：塑料制成，直径不小于200mm，正面印有春、夏、秋、冬四季、二十四个节气名称、次序和日期。。6、月相盘有效尺寸不小于110mm，正面表明月相的位置和地球上的昼夜。回转组件：由六个26牙齿轮组、2个13牙齿轮组组成，26牙齿轮组直径：55mm±0.5mm，13牙齿轮组直径：30mm±0.5mm。7、推柄由塑料制成，与中心管连接组装后，启动推柄使回转组件均匀转动。8、单台产品净重大于840克。塑料产品选用ABS，及聚丙稀全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 |  |  |  | 台 |  |  | 40 |
| 35 | 斜面 |  |  |  | 1、由长面板1块、短面板1块、支架2套组成；2、长面板尺寸：530mm×120mm×12mm；3、短面板尺寸：200mm×120mm×12mm；4、木板表面用黑色即时贴，应平整、光滑，无气泡。5、支架为M型外形尺寸不小于50mm×70mm，支架杆Φ4mm。用长方形塑料片固定在长短面板上。6、木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成。 |  |  |  | 个 |  |  | 120 |
| 36 | 压簧 |  |  |  | 工作极限负荷为5N。用1.5mm的钢丝绕成，圈的直径25mm，长度77mm。采用优质钢材，防锈电镀处理。符合JY123－82《螺旋弹簧》的有关规定 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 37 | 拉簧 |  |  |  | 工作极限5N。两端带钩。用1.5mm的钢丝绕成，圈的直径16mm，长度73mm。采用优质钢材，防锈电镀处理。符合JY123－82《螺旋弹簧》的有关规定 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 38 | 沉浮块 |  |  |  | 1、由正方体3个、可伸缩圆柱体1个组成。2、正方体用塑料制成，塑料件平整，色泽均匀。3、（1）正方体规格40×40×40±1mm,另一个30g。（2）正方体规格30×30×30±1mm，质量30g。（3）其中一个大正方体和一个小正方体质量与水质量基本相吻合。4、伸缩圆柱体可改变物体形状长短，伸缩方便、无漏水。产品选用塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 39 | 杠杆尺及支架 |  |  |  | 1．用木材或塑料制作，表面平整、挺直、均匀、无毛刺。木材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经脱脂干燥处理，含水率≤18％。漆面光亮。2．产品由杠杆尺、支架（轴）、调平装置和四只挂钩组成。杠杆尺不小于500×25×8mm，中心有φ4mm的铜轴套。3．杠杆尺正面以轴心为零点向两端刻印厘米单位刻度线，刻线清晰，每5cm印一长线并标注数字。杆身有效长度不小于480mm。4．杠杆尺两端装有镀锌调平螺母，尺端包头加固。杠杆应平衡。5．产品应符合JY172-84《杠杆》的要求。 |  |  |  | 个 |  |  | 120 |
| 40 | 滑轮组及支架 |  |  |  | 1、由底座、立杆、横梁、定滑轮、动滑轮、手柄、固定螺钉、细绳等组成。2、底座规格145*85*25mm，中心有三个方孔；3、立杆呈梯形状：上端宽24mm、厚7mm，下端28mm、厚10mm，长235mm；横梁尺寸：上端宽17mm、下端20mm，厚6mm，长200mm；4、大定滑轮尺寸：Φ60mm×6.5mm；5、小定滑轮尺寸：Φ40mm×10mm。6、动滑轮尺寸：38mm×10mm×9mm。7、手摇柄呈“Z”字型。8、组装后的滑轮组组及支架应能完成动滑轮、定滑轮及移动轮子实验。9、塑料制品表面应平整光滑、色泽均匀。10、塑料产品选用全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 41 | 轮轴及支架 |  |  |  | 1、由底盖、立杆、大中小组合轮轴、线、螺钉组成；2、底座规格145*85*25mm，中心有三个方孔；3、立杆呈梯形状：上端宽24mm、厚7mm，下端28mm、厚10mm，长235mm；4、大中小组合轮轴的尺寸：大轮：90mm、中轮50mm、小轮30mm；螺丝长度48.5mm；5、组装后的轮轴及支架应能完成轮轴实验；6、塑料制品表面应平整光滑、色泽均匀； |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 42 | 齿轮组及支架 |  |  |  | 1、产品由底座、立杆、大齿轮、中齿轮、小齿轮、手摇柄、螺钉、螺帽组成。2、底座规格145*85*25mm，中心有三个方孔。3、立杆呈梯形状：上端宽24mm、厚7mm，下端28mm、厚10mm，长235mm；4、大齿轮Φ100mm×6mm,齿龃49个；5、中齿轮Φ60mm×6mm，齿龃28个；6、小齿轮直径30mm×6mm，齿龃14个；7、手摇柄呈"Z"字型。8、齿轮与齿轮吮合齿有明显标记。9、螺钉应能固定各个齿轮，固定后的齿轮应转动灵活。10、摇手与齿轮配合应转动灵活。11、组装后的齿轮及支架应转动灵活，实验效果明显。12、塑料制品应表面平整、光滑。 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 43 | 弹簧片 |  |  |  | 不锈钢片，规格：100mm×10mm×0.2mm，表面光滑平整、无缺口、无污点。 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 44 | 小车 |  |  |  | 1、外形尺寸108×68×40(mm)，允差±1mm。2、小车一端面中心设置挂钩，另一端设纸带夹。3、小车轮距≥40mm，轴距≥60mm，车轮直经≥20mm，车轴总质量≤40g.4、小车总质量200g±1g，底部加两块铁块，加重小车的重量。5、小车在700mm长平面内，直线运动偏差≤5mm。6、小车能在1：35斜面上自由下滑。 |  |  |  | 个 |  |  | 120 |
| 45 | 太阳高度测量器 |  |  |  | 1、由底座、面板、测量架、重锤等组成，2、底座塑料制成，Ф≥80mm；3、面板为铝片：Ф≥100mm，厚度≥0.2mm；4、测量架长度≥95mm，宽度≥15mm；5、重锤，铜制，Φ≥5mm。 |  |  |  | 个 |  |  | 120 |
| 46 | 风的形成实验材料 |  |  |  | 1、产品为组合式；2、产品由塑料筒1个、蜡纸台1个、蜡烛1个、风叶1套组成；3、塑料筒用优质透明塑料制作，外形规格尺寸不小于Φ52×200mm,表面透明光洁，底部有三个“z”字形脚支撑；4、蜡烛台用金属制作，外形尺寸不小于Φ28×35mm表面防锈处理。5、蜡烛规格不小于Φ30mm.6、风叶：（1）风叶由支架、风叶组成。（2）风叶用铝材制作，外形尺寸不小于Φ44mm,厚0.5mm,表面红、白各1片。（3）支架用金属冷冲或成型表面电镀安装在塑料筒上口，应固定稳定，转动灵活。7、组装后的实验材料应摆放平稳，实验效果良好。8、用彩色瓦楞纸盒包装。塑料产品选用透明聚苯乙烯全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 47 | 组装风车材料 |  |  |  | 由吸管、铁丝、卡纸、双面胶、底座等组成。卡纸应双面覆膜，底座Ф≥15mm×10mm。 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 48 | 组装水轮材料 |  |  |  | 1、由手柄、支架、轮轴、叶片组成，2、轮轴由不小于Φ20mm×23mm的圆柱形塑料体和长不于40×Φ2mm的小铁棒组成；3、手柄长≥55mm塑料件组成；4、支架的规格不小于：75mm×40mm，厚3.5mm；叶片23mm×42mm。5、塑料产品选用全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。6、金属件采用优质钢材，防锈电镀处理。 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 49 | 太阳能的应用材料 |  |  |  | 1、产品为散件盒装，由太阳能电池板1块、发光二极管2个、小电机1个、小风叶1个、蜂鸣1个组成；2、点样能电池板有效尺寸40×25mm,引线尺寸200mm,焊接牢固，无虚焊。3、小电机为3V直流电压，轴芯与小风叶配合松紧适度。4、发光二极管工作电压3V，功率1.5W。5、小电机工作电压DC3V6、蜂鸣工作电压3V。 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 50 | 小鼓 |  |  |  | 1、规格尺寸不小于：直径160mm，高80mm，塑料制作，配两根鼓棒，鼓棒长度不小于195mm。2、两面羊皮（或牛皮）鼓面。 |  |  |  | 个 |  |  | 120 |
| 51 | 组装土电话材料 |  |  |  | 1、产品为散件袋装，由塑料筒2个、PVC片2块、话筒片2个、话筒盖2个、棉线1根组成；2、塑料筒规格不小于Φ52×60±1mm,表面平整、圆滑、色泽均匀；3、PVC片直径与话筒上口大小相符，组装后无脱落现象；4、话筒片直径不小于Φ10mm,中心孔直径约2mm；5、棉线粗不小于0.5mm,硬度适宜，长度长小于4m。 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 52 | 热传导实验材料 |  |  |  | 1、产品由塑棒1根、木棒1根、铜片1片、铁片1片、玻璃片、瓷片、石棉布、棉花组成，长度不小于90mm。2、用塑料盒包装，盒体尺寸：100mm×60mm×40mm。 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 53 | 物体热涨冷缩实验材料 |  |  |  | 1、产品为组合式，由金属球1个、塑料球1个、金属圈1个组成；2、金属球为钢材制作Φ15mm±0.2,带线钩与金属球连接牢固，无脱落，线长不小于10cm。3、塑料球Φ15mm±0.2.4、金属圈用金属制作，外形尺Φ24±0.5mm,高1.5±0.2mm,中间孔Φ15±0.2，橡胶手柄，手柄与金属圈连接牢固，手感舒服，有效长度不小于13cm。5、金属球在常温下不能穿过金属圈。6、用酒精灯将金属圈加热约1分钟，金属球能穿或金属圈。7、塑料球在常温下能穿过金属圈。8、塑料球在热水中浸泡1～2分钟，塑料球不能穿过金属圈。9、用纸盒包装。10、塑料产品选用全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。金属件采用优质钢材，防锈电镀处理。 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 54 | 灯座及灯泡 |  |  |  | 1、产品为组装式，由灯座1个、灯泡1个组成；2、灯座由塑料制作，内嵌铜质螺口灯口，灯座有效尺寸不小于长60mm、宽30mm、高10mm，螺口灯座连接件防锈处理，接线柱用M4螺钉，接线螺母正极为红色、负极为黑色。3、灯泡为1.5V。4、灯泡与灯座罗口配合。接触良好。拆卸方便。 |  |  |  | 个 |  |  | 120 |
| 55 | 开关 |  |  |  | 1、产品为组合式，由塑料底板1块、金属冲件5件、接线桩2副、接线柱2个组成；2、塑料底板规格不小于长60mm、宽30mm、高10mm；3、金属冲件厚度不小于1mm，应防锈处理；4、接线桩为M4×12螺钉和M4螺母组成，防锈处理；5、接线柱为M4金属件，外层塑料成型，红、黑各1个；6、组装后的开关连接良好，启闸方便、正负极明显。 |  |  |  | 个 |  |  | 120 |
| 56 | 物体导电性实验材料 |  |  |  | 1、产品为组装式，由实验盒体1套、实验材料1套组成。2、实验盒体：a）实验盒体用优质塑料制成，表面平整光滑，色泽均匀，无明显缩迹、毛刺，开启方便，规格尺寸不小于120×60×24mm。b）实验盒体底部电池盒装置，应能安装二节5号电池，接触良好。c）实验盒体盖部，有发光灯泡，插片座组成。3、实验材料：a）实验材料由铜、铁、铝、塑、木等组成，有效尺寸不小于50×4×0.3mm。b）发光灯泡选用DC1.5V-3V、1.5W发光二极管。c）插片座用金属制作，防锈处理。4、配盒子包装。 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 57 | 条形磁铁 |  |  |  | 学生用，2支，尺寸不小于：35mm×10mm×5mm,红色表示“N”极，蓝色表示“S"极。 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 58 | 蹄形磁铁 |  |  |  | 学生用，1支，尺寸不小于：40mm×34mm×7mm,红色表示“N”极，蓝色表示“S"极。 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 59 | 磁针 |  |  |  | 一对装，底座不小于：直径60mm，支柱10mm，磁针140mm用红、白颜色区分 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 60 | 环形磁铁 |  |  |  | 每套为2块，直径36mm，高度1.6mm，厚度0.9mm，红、蓝表示。采用磁特性优于铝铁碳、铁氧体的其它材料。 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 61 | 电磁铁组装材料 |  |  |  | 1、产品为组装式，由线圈骨架2个、铁芯1根、带钩衔铁1个、U型铁心1个、连接导线2根组成；2、线圈骨绕漆包线Φ0.3mm.圈数不少于300圈（单个），接线桩用拉簧连接；3、铁心为1形，Φ7.8±0.2mm,长不小于43.5±0.2mm,其中U形铁芯有挂钩连接，Φ7.8±0.2mm；4、衔铁与钩连接牢固；5、工作电压直流1.5V～3V；6、金属件应防锈处理。包装盒选用优质环保，无毒、透明塑料注塑成型。符合JY0013—90《蹄形电磁铁技术条件》的有关规定。 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 62 | 电磁铁 |  |  |  | 1、产品由蹄形原铁1件、柱形原铁1件、桥板1件、线包骨架2组、小磁针2个、导线3根组成；2、蹄形原铁截面直径8mm±0.2mm，高度54mm±1mm，两原铁中心距32mm±1mm；3、柱形原铁有效尺寸：8mm±0.2mm，高度40mm±0.5mm；4、桥板有效尺寸：40mm×10mm×2mm(±0.2mm)，中心带一个挂钩；5、线包每组线0匝～150匝～300匝，150匝从中间抽头，每组线包配有3个接线装置；6、小磁针外形尺寸：底径23mm，高8mm，磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，铆嵌牢固，磁针体指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；7、符合JY0013—90《蹄形电磁铁技术条件》的有关规定。 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 63 | 手摇发电机 |  |  |  | 1、产品由机体1个、电机1个、联动齿轮1组、轴1根、摇手1只、小灯泡1个、导线2根组成。2、机体用工程塑料制作，体内应有电机、齿轮组、轴套、小灯泡及固定螺钉定位和接线柱装置；3、联动齿轮2个一组，小齿轮为9齿，小齿轮与电机中心配合无松动、脱落，其余齿轮应配对使用，转动灵活，无卡死现象；4、轴为金属制作，直径5mm±0.2mm,与齿轮、摇手配合无松动，脱落。5、小灯泡为6V、0.3A |  |  |  | 个 |  |  | 120 |
| 64 | 激光笔 |  |  |  | 射程不小于60米，配四个激光光头。外形尺寸不小于：Φ10mm×65mm |  |  |  | 个 |  |  | 120 |
| 65 | 小孔成像装置 |  |  |  | 1、产品为散装式，由白屏1块、黑屏1个、支杆2支、支架2个、底座2个、蜡烛组成；2、白屏由透明塑料制成，一面为磨纱，尺寸不小于：100mm×75mm，厚度2.5mm；3、小孔板为黑色塑料制成，中间有1.5mm小孔，尺寸：104mm×79mm，厚度2.5mm；4、底座用优质塑料制成，规格不小于直径70×22mm；5、支架为塑料制作，直径不小于9.5mm×52mm；6、支杆为塑料制作，直径5.5mm×70mm；7、U形支架65mm×26mm，厚7mm。 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 66 | 平面镜及支架 |  |  |  | 1、产品为散装式，由平面镜1块、底座1只、支杆1支、支架1个、U形支架1个组成。2、平面镜尺寸不小于：：100mm×60mm，厚度1.2mm；3、底座用优质塑料制成，规格不小于直径70×22mm；4、支架为塑料制作，直径不小于9.5mm×52mm；5、支杆为塑料制作，直径5.5mm×70mm；6、U形支架65mm×26mm，厚7mm。 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 67 | 曲面镜及支架 |  |  |  | 1、产品为散装式，由凹面镜1块、凸面镜1个、支杆1支、支架1个、底座1个组成。2、曲面镜用玻璃制作，凹面涂铝膜处理有效尺寸不小于50mm。3、凸面镜玻璃制作，凸双面涂铝膜处理,有效尺寸不小于50mm。4、底座用优质塑料制成，规格不小于直径70×22mm；5、支架为塑料制作，直径不小于9.5mm×52mm；6、支杆为塑料制作，直径5.5mm×70mm；7、U形支架65mm×26mm，厚7mm； |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 68 | 透镜、棱镜及支架 |  |  |  | 1、由凸透镜1个、凹透镜1个、三棱镜1个、支杆2支、支架2个、底座2个组成；2、凸透镜应用光学玻璃制作，焦距F=70mm,有效尺寸不小于Φ50mm；3、凹透镜应用光学玻璃制作，焦距F=70mm,有效尺寸不小于Φ50mm；4、三棱镜应用光学玻璃制作不小于棱长23mm,厚20mm；5、底座用优质塑料制成，规格不小于直径70×22mm；6、支架为塑料制作，直径不小于9.5mm×52mm；7、支杆为塑料制作，直径5.5mm×70mm；8、U形支架65mm×26mm，厚7mm； |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 69 | 成像屏及支架 |  |  |  | 由白屏、透明白屏、支架组成。白屏、透明白屏：130mm×100mm×2mm；支架2个，呈梯形状：上底30mm,下底60mm,高40mm，背面有一凹槽，白屏、透明白屏与支架凹槽配合良好，无松动、脱落现象。 |  |  |  | 套 |  |  | 120 |
| 70 | 昆虫观察盒 |  |  |  | 1、产品由盒体、盒盖、卡圈、凸透镜组成。2、盒体用透明塑料一次性注塑而成，为开口圆柱形Φ84mm，高54mm，壁厚2mm,底部有5mm*5mm方格。3、盒盖喇叭状，下口Φ80mm，上口Φ70mm，高度：40mm。4、卡圈Φ65mm，高度8mm。5、凸透镜Φ65mm，厚度4.5mm，放大倍数3X。6、所配塑件表面平整、光滑、无气泡。配合适当、提取方便。7、镜片表面无气泡、烧粉、透明度好，放大倍数误差率为1﹪。8、塑料产品选用及透明聚苯乙烯全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 |  |  |  | 个 |  |  | 120 |
| 71 | 平面政区地球仪 |  |  |  | 1．产品由球体和支架等组成。2．球体直径为320±5mm，平面比例尺1/40000000。3．球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置。4．球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面。5．球体要做防潮处理，表面涂清漆。表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落。6．教学演示效果明显。7．符合JY58－80《地球仪技术条件》的有关规定。 |  |  |  | 个 |  |  | 40 |
| 72 | 平面地形地球仪 |  |  |  | 1．产品由球体和支架等组成。2．球体直径为320±5mm，平面比例尺1/40000000。3．球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置。4．球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面。5．球体要做防潮处理，表面涂清漆。表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落。6．教学演示效果明显。7．符合JY58－80《地球仪技术条件》的有关规定。 |  |  |  | 个 |  |  | 40 |
| 73 | 儿童骨骼模型 |  |  |  | 1、产品为男性儿童骨骼模型，串制成正常直立姿势于支架上。2、产品规格：高度≥80cm。材质采用PVC材料。3、颅盖横切，颞下颌关节可活动。骨缝清晰，孔、管、沟、裂正确自然。 4、脊柱由7块颈椎、12块胸椎、5块腰椎、1块骶骨、1块尾骨和椎间盘组成，椎骨和椎间盘的结构准确，4个生理弯曲的位置、形态正确，第一颈椎、第二胸椎前缘、第十二胸椎前缘和骶胛应在同一垂直线上。5、胸廓由1块胸骨、12对肋骨与12对胸椎及椎间盘连接构成。形态正确。6、上肢骨肩关节可拆装，肩、肘、腕等关节可自由活动。7、下肢骨髂关节可拆装，髂、膝、踝等关节可活动。8、 金属连接件应作防锈处理。装拆方便。 |  |  |  | 台 |  |  | 16 |
| 74 | 儿童牙列模型 |  |  |  | 模型取正常儿童男性牙齿的上颌和下颌部分，用蛇形管连接，可自由张开、闭合，并附牙刷。上颌和下颌由玻璃纤维增强硬塑料制成，规格：上颌部分：不小于160mm×130mm×60mm 下颌部分：不小于160mm×130mm×55mm蛇形管由金属材料制成，外表面镀铬处理，可使上下颌闭合、张开。模型上下颌的牙齿形状、大小、排列顺序应符合儿童的生理特点。产品应符合JY0354-1999《牙列解剖模型》的有关规定。 |  |  |  | 台 |  |  | 16 |
| 75 | 少年人体半身模型 |  |  |  | 1． 产品规格：高≥65cm。材质采用PVC材料。2． 头部做正中矢状切，剥离右侧头面部部分软组织，示部分颅骨、肌肉，眼球固定于眼眶内。3． 示口腔、鼻腔、咽腔、食管、喉腔和气管的纵切面和通道关系。示右侧腮腺。4． 胸腔内示：心脏（可拆下，示心脏及连通心脏的主要动静脉）、两肺（前半部分可拆下，示肺门结构。右肺示内部血管及支气管分布，左肺示其断面结构）、气管、支气管、食管与胸主动脉（贴于胸腔后壁）。5． 膈能拆下，示膈穹隆，示呼气状态的特点。6． 腹腔内示：肝、胃、肠、胰和脾（可分别拆下），腹后壁示肌肉、左右肾及肾上腺、输尿管等结构。胃示外形，十二指肠、胰、脾相连，胰做剖面示胰腺导管，除去十二指肠前壁示胰管及胆总管开口于十二指肠大乳头，肠示空肠、回肠、盲肠、结肠、直肠，盲肠末端示阑尾，结肠示结肠带和肠脂垂，肝示外形和肝门结构：左右肝管、肝总管、胆囊管及胆囊。7． 盆腔内示：膀胱、直肠末端。8． 各器官的形态、结构、位置、毗邻关系应正确。9． 金属连接件应防锈处理，装拆方便。 |  |  |  | 台 |  |  | 16 |
| 76 | 眼构造模型 |  |  |  | 材质应选用环保无毒材料制作，表面喷环保漆，放大6倍之成人眼球模型、底座、升降支杠组成，可拆分，眼球模型与底座均采用塑料注塑成型，眼球模型前后径不小于140mm，眼球略似球形，直径不小于150mm，前部示透明角膜，虹膜，瞳孔，后部示视神经。眼球壁通过眼球前后极做正中水平切、角膜，虹膜，瞳孔均可拆装。眼球肌示上直肌、下直肌、内直肌、外直肌、上斜肌、下斜肌、眼血管、视神经等。升降支杠采用金属材料，小支杆尺寸不小于：直径6mm，长度80mm，大支杆尺寸不小于：直径12mm，长度90mm。底座规格不小于：165mm×165mm×15mm，底座中心支杆插槽座尺寸不小于：直径15mm，高度40mm。 |  |  |  | 台 |  |  | 16 |
| 77 | 啄木鸟仿真模型 |  |  |  | 模型仿照啄木鸟制作而成。 整体模型由啄木鸟、树干和底座构成。 仿真底座和树干采用塑料注塑而成，啄木鸟模型鸟大小为自然大。用羽毛制作。形象逼真，自然色。底座规格不小于：110mm×60mm×30mm。仿真木干长≥200mm、直径≥25mm。啄木鸟以捕虫自然姿势直立于树干。 |  |  |  | 件 |  |  | 16 |
| 78 | 猫头鹰仿真模型 |  |  |  | 模型仿照猫头鹰制作而成。 整体模型由猫头鹰、树干和底座构成。仿真底座和树干采用塑料注塑而成， 猫头鹰模型鸟大小为自然大。用羽毛制作。形象逼真，自然色。底座规格不小于：110mm×115mm×30mm。仿真木干长≥70mm、直径≥60mm。猫头鹰以自然姿势直立于树干。 |  |  |  | 件 |  |  | 16 |
| 79 | 地球构造模型 |  |  |  | 1、材质采用高分子材料塑制，质地坚固，无开裂变形现象。2、球体直径不小于32cm。3、涂色均匀，无流挂、皱缩、针孔、起泡现象，着色线条流畅、清晰自然。4、沿纵横剖面切掉四分之一球体，用不同颜色显示地球内部圈层的结构，地表、地幔、地核区分明显，并用文字进行标注，规范准确。5、各部分结构的轮廓、比例正确。6、 底座应有弓尺，表面刻度清晰，平整光滑，无毛刺。 |  |  |  | 件 |  |  | 16 |
| 80 | 司南模型 |  |  |  | 模型规格不小于200×200×30mm， 汤勺形指南龟一把，圆底，可以放在平滑的“地盘”上并保持平衡，且可以自由旋转。 |  |  |  | 台 |  |  | 16 |
| 81 | 月相变化演示器 |  |  |  | 1、外框规格：不小于780mm×540mm。材质为铝合金。2、 面板绘制出太阳光线与地球，以及月球相对太阳光线与地球的8个典型位置，镂空8个典型月相有显示窗口，标注月相名称和对应的农历日期。3上下盘对齐并铆合，可灵活转动。4、演示内容符合教学要求，色彩柔和，字迹和线条清晰，标记醒目。5、产品结构牢固，表面光洁。 |  |  |  | 件 |  |  | 16 |
| 82 | 昆虫标本 |  |  |  | 整体尺寸不小于210×105×40mm 1、包括六种常见益虫和六种常见害虫。昆虫经过整姿处理，形体完整、姿态自然和色泽正常。 2、用树脂材料对昆虫进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。昆虫外部树脂包埋层厚度经严格控制不超过3mm，并由透明的树脂材料固定于密封的透明亚克力外壳内。新型包埋标本整体为空心结构，表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。 3、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/KG。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5 |  |  |  | 套 |  |  | 16 |
| 83 | 桑蚕生活史标本 |  |  |  | 整体尺寸不小于210×105×40mm 1、由卵、蚁蚕至四龄幼虫、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝绸及桑叶。按生活史顺序排列。2、用树脂材料对桑蚕各阶段昆虫和其他标本材料进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。标本材料外部树脂包埋层厚度经严格控制不超过3mm，并由透明的树脂材料固定于密封的透明亚克力外壳内。新型包埋标本整体为空心结构，表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。3、新型包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/KG。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5。 |  |  |  | 套 |  |  | 16 |
| 84 | 兔外形标本 |  |  |  | 整体尺寸不小于250×110×110mm 1、选用白色家兔制作,体长不小于150mm。2、用树脂材料对家兔进行固定和渗入，并由透明的树脂材料固定于密封的透明亚克力外壳内。新型包埋标本整体为空心结构，表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。3、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/KG。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5。 |  |  |  | 件 |  |  | 16 |
| 85 | 植物种子传播方式标本 |  |  |  | 整体尺寸不小于120×100×40mm 1、应由四种不同的植物种子组成，代表四种不同的种子传播方式。2、用树脂材料对植物种子进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。植物种子外部树脂包埋层厚度经严格控制不超过3mm，并由透明的树脂材料固定于密封的透明亚克力外壳内。新型包埋标本整体为空心结构，表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。3、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/KG。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5 |  |  |  | 盒 |  |  | 16 |
| 86 | 植物根尖纵切 |  |  |  | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察根尖的结构。2、能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。3、根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核。4、标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区。5、标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组织厚度的1／3以内。如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征。6、切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片。7、胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀。8、产品应符合JY68－82《植物根尖纵切》的要求。 |  |  |  | 片 |  |  | 120 |
| 87 | 木本双子叶植物茎横切 |  |  |  | 1．标本在80×和200×学生显微镜下，观察双子叶植物茎横断面的结构。2．能看清表皮（有时可看到表皮毛）厚角组织、薄壁组织、髓及环列于茎中的维管束等。3．能看清维管束为外韧型，分别认出韧皮纤维、筛板、筛管、形成层和木质导管等横断结构。4．标本取材于椴木。5．切片厚度在25μm以内。6．表皮、厚角组织、薄壁组织和维管束等处细胞倾斜部分不超过茎横断面的1/4。形成层形态正常。7．标本用番红、固绿染色，导管、厚壁组织，呈红色，其它组织绿色，厚角组织、筛板等有时也可呈红色。8．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。9．产品应符合JY233－87《双子叶植物茎横切》的要求。 |  |  |  | 片 |  |  | 120 |
| 88 | 草本植物茎横切 |  |  |  | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构。2.能看清表皮、散生维管束、薄壁组织。3.表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织。4.标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位。5.切片厚度在25μm以内。6.切面应与纵轴垂直，表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜不超过茎的1／4。7.标本用蕃红、固绿染色，木质导管、机械组织呈红色，其他组织绿色。8.产品应符合JY72－82《单子叶植物茎横切》的要求。 |  |  |  | 片 |  |  | 120 |
| 89 | 洋葱表皮装片 |  |  |  | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察鳞片叶表皮形态和结构。2.能看清鳞片叶表皮的长方形细胞，并具细胞核。3.标本取材于洋葱鳞片叶表皮。4.标本为平铺装片，每片材料不小于2×2mm，四周须剪整齐。5.应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 |  |  |  | 片 |  |  | 120 |
| 90 | 叶片横切 |  |  |  | 1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面。2、能看清上下表皮、气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等。3、在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体。4、在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织。5、在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面。6、标本取材为迎春叶。7、作过主脉的横切片厚度为8微米，每张玻片横放材料一片。8、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 |  |  |  | 片 |  |  | 120 |
| 91 | 叶片气孔装片 |  |  |  | 1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面。2、能看清上下表皮、气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等。3、在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体。4． 在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织。5、在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面。6、标本取材为迎春叶。7、作过主脉的横切片厚度为8微米，每张玻片横放材料一片。8、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 |  |  |  | 片 |  |  | 120 |
| 92 | 动物表皮细胞装片 |  |  |  | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察动物表皮细胞的结构。2． 表皮为复层扁平上皮，近表面的浅层细胞有角化脱落在象。3． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。4． 产品应符合JY91－82《人皮过毛囊切片》的有关要求。 |  |  |  | 片 |  |  | 120 |
| 93 | 蛙卵细胞切片 |  |  |  | 1、标本在50×生物显微镜下观察蛙受精卵尚未进行第一次分裂时的形态。2、能认出有黑色素的动物半球在上，无黑色素的植物半球在下。3、应符合JY67—82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。4、标本选用出现“灰新月区”时的受精卵，形态正常，去掉胶膜。5、作卵的垂直于“灰新月区”的中部纵切，其厚度在12μm以内。每张玻片放材料1~2片，卵黄粒不破碎，无皱褶、刀痕。6、标本保留自然色素，不染色。 |  |  |  | 片 |  |  | 120 |
| 94 | 骨细胞切片 |  |  |  | 1． 标本在50×和100×显微镜下观察骨单位结构。每片材料不小于3mm×3mm。2． 可见同心圆状排列的骨板，每一骨单位的骨板间有3~6层骨陷窝，骨小管从中央管向周围呈放射状排列。3． 取材于长骨材料，经磨薄或横切，硝酸银或其它染色液染色。 |  |  |  | 片 |  |  | 120 |
| 95 | 口腔粘膜细胞装片 |  |  |  | 1、标本在400x生物显微镜下观察复层扁平上皮的结构。2、能看清复层扁平上皮细胞在近表层呈扁平形，胞核较扁，有脱落现象，表层以下的细胞逐渐增厚，呈不规则的多边形，胞核圆形，紧贴基膜的深部细胞有呈方形成矩形的。3、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。4、标本取材于幼小哺乳动物的口腔粘膜。5、胞核、胞质着色对比应明显，上皮细胞界限度清晰，表层细胞不应脱落较多。6、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。7、产品应符合JY90－82《复层扁平上皮装片》的要求。 |  |  |  | 片 |  |  | 120 |
| 96 | 人血细胞装片 |  |  |  | 1、标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态。2、能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板。3、标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用。4、血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象。5、用苏木精、曙红双重染色。6、染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色。7、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。8、产品应符合JY95－82《人血涂片》的要求。 |  |  |  | 片 |  |  | 120 |
| 97 | 矿物标本 |  |  |  | 整体尺寸不小于210×100×40mm 1、应由二十种不同的矿物、岩石、化石组成。2、用树脂材料对矿物、岩石、化石进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。矿物、岩石、化石外部树脂包埋层厚度经严格控制不超过3mm，并由透明的树脂材料固定于密封的透明亚克力外壳内。新型包埋标本整体为空心结构，表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。3、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/KG。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5 |  |  |  | 套 |  |  | 40 |
| 98 | 岩石标本 |  |  |  | 整体尺寸不小于210×100×40mm 1、应由十二种不同的岩石组成。2、用树脂材料对岩石进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。岩石外部树脂包埋层厚度经严格控制不超过3mm，并由透明的树脂材料固定于密封的透明亚克力外壳内。新型包埋标本整体为空心结构，表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。3、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/KG。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5 |  |  |  | 套 |  |  | 40 |
| 99 | 金属矿物标本 |  |  |  | 整体尺寸不小于210×100×40mm 1、应由九种不同的金属矿物组成。2、用树脂材料对金属矿物进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。金属矿物外部树脂包埋层厚度经严格控制不超过3mm，并由透明的树脂材料固定于密封的透明亚克力外壳内。新型包埋标本整体为空心结构，表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。3、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/KG。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5 |  |  |  | 套 |  |  | 40 |
| 100 | 土壤标本 |  |  |  | 整体尺寸不小于210×100×40mm 1、应由5种不同的土壤材料组成。2、用树脂材料对土壤材料进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。土壤材料外部树脂包埋层厚度经严格控制不超过3mm，并由透明的树脂材料固定于密封的透明亚克力外壳内。新型包埋标本整体为空心结构，表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。3、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/KG。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5 |  |  |  | 套 |  |  | 40 |
| 101 | 矿物提炼物标本 |  |  |  | 整体尺寸不小于210×100×40mm 1、共12种不同的材料，由各种矿物和他们的提炼物组成,尺寸不小于20*5mm。2、用树脂材料对各种矿物和他们的提炼物进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。标本材料外部树脂包埋层厚度经严格控制不超过3mm，并由透明的树脂材料固定于密封的透明亚克力外壳内。新型包埋标本整体为空心结构，表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。3、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/KG。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5 |  |  |  | 套 |  |  | 40 |
| 102 | 量筒 |  |  |  | 500ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差3ml，玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。 |  |  |  | 个 |  |  | 120 |
| 103 | 量杯 |  |  |  | 250ml，采用透明玻璃制造，耐水等级≤3，铜红扩散印线，容量误差3ml，壁厚不小于1.2mm，玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12803-1991《实验室玻璃仪器量杯》的标准。 |  |  |  | 个 |  |  | 120 |
| 104 | 试管 |  |  |  | Ф15mm×150mm、高硼硅料卷口采用透明玻璃制造，耐水等级≤3，全长全长150mm，外径15mm，壁厚不小于1.3mm，产品应符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 |  |  |  | 支 |  |  | 800 |
| 105 | 试管 |  |  |  | Ф20mm×200mm、高硼硅料卷口，全长200mm，管外径21mm，壁厚不小于1.2mm，产品符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 |  |  |  | 支 |  |  | 800 |
| 106 | 烧杯 |  |  |  | 50ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，（小学科学——全高60±2mm，杯外径42±1mm，最小壁厚0.8mm）产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 |  |  |  | 个 |  |  | 400 |
| 107 | 烧杯 |  |  |  | 100ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，（小学科学——全高70±2mm，杯外径50±1mm，最小壁厚0.9mm）产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 |  |  |  | 个 |  |  | 160 |
| 108 | 烧杯 |  |  |  | 小学科学——250ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，全高95±2mm，杯外径70±2mm，最小壁厚1.1mm，产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 |  |  |  | 个 |  |  | 160 |
| 109 | 烧瓶 |  |  |  | 平、长，250ml、采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高112±3mm，瓶直径85±1mm，壁厚1.4-2mm，产品应符合GB/T11414-2007《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |  |  |  | 个 |  |  | 160 |
| 110 | 锥形瓶 |  |  |  | 100ml采用高硼硅GG-17玻璃制造，Ф62mm，高105mm，产品应符合GB/T11414-2007《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |  |  |  | 个 |  |  | 160 |
| 111 | 酒精灯 |  |  |  | 1．规格：150ml。2．由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成。3．灯身高80mm±10mm；盖高：60mm±3mm。4．直径：灯肩82mm±2mm；灯底50mm±5mm；灯盖22mm±2mm。5．灯体壁厚大于2mm。6．色泽：无色透明。7．厚薄均匀，底部平整，磨砂细密，口应磨平。8．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 |  |  |  | 个 |  |  | 160 |
| 112 | 漏斗 |  |  |  | 采用透明玻璃制造，斗外径60±2mm，斗茎外径7-8mm，壁厚1-1.5mm，斗径长60±5mm，滤碗壁厚1-2.5mm，符合QB/T2560-2002《实验室玻璃仪器过滤漏斗》的有关规定。 |  |  |  | 个 |  |  | 160 |
| 113 | Y形管 |  |  |  | 采用透明玻璃制造，全长100±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm，，壁厚1.5mm，产品应符合GB/T12414-1995《药用玻璃管》的标准。 |  |  |  | 个 |  |  | 160 |
| 114 | 滴管 |  |  |  | 150mm，附乳胶头，采用透明玻璃制造，全长150±10mm，上管外径15±1mm，，壁厚1.3mm，产品应符合GB/T12414-1995《药用玻璃管》的标准。 |  |  |  | 个 |  |  | 160 |
| 115 | 集气瓶 |  |  |  | 1．由磨口瓶和玻片组成，由钠钙玻璃制造。2．规格：125ml。瓶全高110±4mm，瓶身直径54±2mm，瓶身壁厚≥1.2mm，瓶底厚≥1.8mm，玻片边长65±5mm。3．磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉。4．瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口。5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 |  |  |  | 个 |  |  | 160 |
| 116 | 镊子 |  |  |  | 不锈钢，圆嘴，全长160±2mm，厚1.5mm。符合GB4747.1—1989《医用镊通用技术条件》的有关规定。 |  |  |  | 个 |  |  | 160 |
| 117 | 试管夹 |  |  |  | 1.产品为木质或竹质材料制成。夹长不小于100mm，手柄长度不小于80mm。2.夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 |  |  |  | 个 |  |  | 160 |
| 118 | 石棉网 |  |  |  | 1.产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成。2.金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面。3.金属网尺寸不小于125mm×125mm，石棉材料涂敷面直径不小于80mm。 |  |  |  | 个 |  |  | 160 |
| 119 | 燃烧匙 |  |  |  | 1. 燃烧勺用紫铜制成，手柄杆长度不小于200mm。2. 手柄与燃烧勺焊接牢靠。3. 成型规整、表面无毛刺、无锈蚀。 |  |  |  | 个 |  |  | 160 |
| 120 | 药匙 |  |  |  | 塑料制品，长度为100mm。 |  |  |  | 个 |  |  | 160 |
| 121 | 玻璃管 |  |  |  | 中性料、φ5mm～φ6mm、管壁厚度大于0.8mm，长度500～600mm。两端抛光，无内应力，产品应符合GB/T12414-1995《药用玻璃管》的标准。 |  |  |  | 千克 |  |  | 40 |
| 122 | 玻璃棒 |  |  |  | 中性料、φ5mm～φ6mm、长度300±30mm，两端抛光，无内应力，产品应符合GB/T12414-1995《药用玻璃管》的标准。 |  |  |  | 个 |  |  | 160 |
| 123 | 橡胶管 |  |  |  | 优质天然橡胶制造、内径为7～8mm，壁厚1mm。 |  |  |  | 千克 |  |  | 40 |
| 124 | 橡胶塞 |  |  |  | 0-10#橡胶制品 |  |  |  | 千克 |  |  | 40 |
| 125 | 试管刷 |  |  |  | 金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成、金属丝用Φ3mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于250mm。3.制成的试管刷直径不小于Φ30mm，长度不小于100mm，要求不散、脱毛。 |  |  |  | 个 |  |  | 160 |
| 126 | 烧瓶刷 |  |  |  | 猪棕毛制，规格尺寸不小于：毛刷小头Φ12mm×18mm，大头Φ34mm×50mm，小头Φ31mm×50mm，大头Φ60mm×90mm。 |  |  |  | 个 |  |  | 160 |
| 127 | 培养皿 |  |  |  | 由一个底和一个盖组成，为圆形玻璃容器，钠钙或硼硅玻璃盖内径103±1.5mm，底外径100±1mm，盖高18±2mm，底高20±1.5mm，壁厚1.5±0.5mm。 |  |  |  | 个 |  |  | 160 |
| 128 | 蒸发皿 |  |  |  | 采用理化瓷制造，规格尺寸不小于：全高30±3mm，口外径60±3mm，壁厚1-1.5mm。 |  |  |  | 个 |  |  | 160 |
| 129 | 塑料量杯 |  |  |  | 1．应能满足小学数学教学需要。2．透明塑料制成，规格容量：500mL。3．塑料表面要求圆滑，透明度好，无毛疵、气泡伤痕等缺陷。4．塑料要求无异味，无毒，符合有关环保要求。5．计量刻度准确，刻度线清晰。 |  |  |  | 个 |  |  | 160 |
| 130 | 载玻片 |  |  |  | 玻璃制。通过计量认证。0.1mm 1/400mm²。产品执行JB/T8230.3《载玻片》的标准。 |  |  |  | 盒 |  |  | 160 |
| 131 | 盖玻片 |  |  |  | 产品为钠钙玻璃制品，100片/盒、18mm×18mm±0.5mm |  |  |  | 包 |  |  | 160 |
| 132 | 测电笔 |  |  |  | 全长不小于145mm，测量范围小于500VAC，刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，达到CE标准。产品符合国家标准GB8218要求。 |  |  |  | 支 |  |  | 40 |
| 133 | 蟾蜍标本 |  |  |  | 选用大型蟾蜍制作，整体尺寸不小于120×100×40mm。 1、蟾蜍形体完整，姿态自然，体长不小于60mm。2、用树脂材料对蟾蜍进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。3、表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。4、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/KG。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5。 |  |  |  | 块 |  |  | 16 |
| 134 | 河蚌标本 |  |  |  | 整体尺寸不小于120×100×40mm。 1、选用无齿蚌制作，蚌壳外形完整。河蚌真实自然。体长不小于60mm。2、用树脂材料对河蚌进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。河蚌外部树脂包埋层厚度经严格控制不超过3mm，并由透明的树脂材料固定于密封的透明亚克力外壳内。新型包埋标本整体为空心结构，表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。3、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/KG。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5。 |  |  |  | 块 |  |  | 16 |
| 135 | 爬行类动物标本 |  |  |  | 1、选用蛇或蜥蜴制作，整体尺寸不小于210×105×40mm。2、形体完整，姿态自然。尺寸不小于140*60*10mm。3、用树脂材料对蛇或蜥蜴进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。蛇或蜥蜴外部树脂包埋层厚度经严格控制不超过3mm，并由透明的树脂材料固定于密封的透明亚克力外壳内。新型包埋标本整体为空心结构，表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。3、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/KG。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5。 |  |  |  | 块 |  |  | 16 |
| 小学数学教学仪器配备目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 规 格 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 1 |  | 计算器 |  | 整体尺寸不小于15*8cm，10位数、单行LCD显示、有分数计算功能、有平均数运算功能、有独立储存器功能（具备保留运算过程功能，关机后能清除原运算过程及数据）、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。执行国家《GB-T 4967-1995》（电子计算器通用标准）及教育部JY/T 0382－2007《学生计算器》标准，与国家教育部颁布的《课程标准》要求相符合。 |  |  |  | 个 |  | 200 |  |  |
| 2 |  | 软尺 |  | 软塑。规格：2000mm。宽不小于12mm，厚不小于0.3mm，最小分度值为1mm，每厘米之间有相应的数字，刻度清晰，无形变。两端金属封边。 |  |  |  | 个 |  | 200 |  |  |
| 3 |  | 卷尺 |  | 尺带外形尺寸宽不小于12mm，厚不小于0.3mm，测量范围20m，允许误差±5mm，顶端应有手拉塑料环，标有m标记。包装盒外形尺寸不小于130mm×130mm×22mm。产品符合JJG5-2000《布卷尺》的要求。 |  |  |  | 个 |  | 200 |  |  |
| 4 |  | 托盘天平 |  | 整体尺寸不小于30*14*29（cm） 1． 最大称量500g，分度值0.5 g。2． 秤量允许误差为±0.5d(分度值)。3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。4． 冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。7．产品应符合JY104-82《学生天平》的有关规定。 8．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |  |  |  | 台 |  | 40 |  |  |
| 5 |  | 简易天平 |  | 200g，1g，指针式。由底座1个、横梁1个、托盘架圈2个、托盘筒2只、游码1个、指针1枚、5g槽码8个、10g槽码16个、Ⅱ形调平游码1个组成。底座外形尺寸不小于：100×80×70mm，顶部对称V形缺口。横梁和托盘架圈有效尺寸不小于：240×25×10mm，正面印有0～6数字，左右延伸。凸筋部位有10mm分度刻线，与游码配合滑动灵活。托盘筒为160ml半透明塑料筒，外形与托盘圈配合效果良好。组装后就摆放平稳，横梁摆动灵活。符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |  |  |  | 台 |  | 200 |  |  |
| 6 |  | 弹簧度盘秤 |  | 产品为全塑料制作，指针式仪表盘，直径不小于165mm，透明可视，秤盘、盘托、支架、计量弹簧、外壳等部件。应带有归零可调装置。秤座高度不小于160mm，顶部尺寸不小于100mm×80mm，底部尺寸不小于220mm×150mm，最大称量1kg，数字可视值区间为50g，分度值5g，准确度等级应为3级，称量允差±5g，应符合GB/T 11884-2008《弹簧度盘秤》的有关要求。 |  |  |  | 台 |  | 40 |  |  |
| 7 |  | 弹簧秤 |  | 整体长度不小于15（cm） 1、产品由圆筒1个、拉环1个、刻度牌1块、拉钩1个、拉簧1个组成。2、指示机构不应过松、过紧、卡滞。3、组装后的弹簧秤为圆筒式。4、最大称重为2.5kg±5g。采用优质钢材，防锈处理。产品符合JY127-82《弹簧秤》的有关规定。 |  |  |  | 个 |  | 40 |  |  |
| 8 |  | 电子停表 |  | 教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V。数据可精确到0.01s。秒表计时应带有简易计时、分段计时、两段时间显示，且必须带暂停按钮。秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水，防震结构等功能。应符合 QB/T 1908-93《电子停表》中表1规定的技术要求。 |  |  |  | 个 |  | 200 |  |  |
| 9 |  | 三角板 |  | 演示用，木制，表面光滑，无杂质，整体采用醒目的黄颜色，黑色刻度线，每套分60°、45°各1块，板上均附有可插接的手持把手，等腰三角形，其斜边长500mm,两底角为45°。直角三角形的长直角边500mm，与斜边的夹角应为30°，另一底角应为60°，所有角度误差不超过±2度。三角板边宽不小于40mm，板厚不小于5mm。 |  |  |  | 套 |  | 200 |  |  |
| 10 |  | 圆规 |  | 1、演示用，木制，圆规由规身、粉笔套、规脚等三部份组成，总长不小于400mm，合拢宽度不小于28mm，厚度不小于20mm。2、圆规尾部用M5螺栓连接，用鱼尾螺母紧固。3、圆规前端粉笔夹应能夹持Φ8mm—Φ12mm的粉笔，粉笔夹插孔深度不小于25mm。4、规脚呈锥形状，Φ9mm，长度20mm。5、圆规表面应平整、挺直、无毛刺、无凹陷。6、产品还应符合JY0001第4、5、6章的有关规定。 |  |  |  | 套 |  | 40 |  |  |
| 11 |  | 量角器 |  | 演示用，木制，量角器上部为直径500mm±2mm的半圆环，下部为一宽50mm，长500mm的直尺，两者不可分离，应印有0~180°角度刻度线，在0°、90°、180°位置印有角度数值，90°刻度线与圆心应在一条直线上，垂直于下方的直尺，两边对称。 |  |  |  | 套 |  | 40 |  |  |
| 12 |  | 专用直尺 |  | 1. 用木制材料或有机玻璃制成。直尺漆层均匀、整洁，表面无伤痕、无毛刺。如是木制材料，经干燥处理，无节疤、无裂纹、无变形。2. 全长1000mm，尺宽≥25mm。尺面两侧均有刻度，是测量面。尺面最小刻度1mm、刻线长度较短，每10mm一小格、刻线长度中等，每100mm一大格、刻线长度较长。3. 尺面刻线均匀清晰，垂直尺边、无断线。4. 尺面平整挺直，平面度≤3mm，尺边直线度≤2mm。5. 1m全长示值允差≤±1.5mm。6. 0.01m示值允差≤±0.5mm。7. 产品参考符合JY168-84《演示米尺》的要求. 8. 结构及外观的一般要求应分别符合JY0001第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  | 支 |  | 200 |  |  |
| 13 |  | 标杆 |  | 1.本仪器整体长度1600mm。2.整体为塑料制，整体无毛刺，有红白相间颜色。3.枪头要求坚固为塑料制，使用安全。4.产品应符合JY172-84《标杆》5.符合JY0001-2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |  |  |  | 套 |  | 200 |  |  |
| 14 |  | 测绳 |  | 1. 涤纶绳，标称测量范围50m,绳粗≥2.5mm，分度值1m，分度值允差±10mm，每10米允差±50mm，总长允差±250mm，分度标记清晰,应与测绳结合牢固。2. 在正常使用情况下及常温贮存一年以上,其总长度变化应≤50mm,总长允差应≤300mm。3. 测绳两端装有金属拉环，金属拉环表面镀铬，金属拉环与绳结合牢固。4. 其余应符合JY0001-2003第6、7章的有关要求。 |  |  |  | 条 |  | 80 |  |  |
| 15 |  | 塑料球 |  | 产品为有三种颜色的塑料球，外径15mm。每种颜色各8个，共24个。配有布质不透明袋一个。产品符合JY0001-2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |  |  |  | 套 |  | 200 |  |  |
| 16 |  | 塑料小球 |  | 五种颜色的塑料球，外径不小于6mm。每种颜色各10个，共50个。配有布质不透明袋一个。产品符合JY0001-2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |  |  |  | 套 |  | 200 |  |  |
| 17 |  | 竖式计数器 |  | 1.演示用，竖式计数器是由底座、挡板、珠杆、算珠组成，2.底座和挡板采用木制。3.底座尺寸不小于：220×90×60mm；4.竖式计数器为三档，每档有算珠10 个，算珠为空心，直径不小于35mm，厚不小于16mm，算珠中心有一直径6mm 珠孔，算珠在珠杆上应滑动灵活自如，不得有卡死等现象珠杆与底座应衔接牢固，无松脱现象。挡板能挡住10 个算珠；5.珠杆用钢丝制成。摆放平稳，使用方便。木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成。 |  |  |  | 个 |  | 40 |  |  |
| 18 |  | 竖式计数器 |  | 1演示用，竖式计数器是由底座、挡板、珠杆、算珠组成。2.底座和挡板采用木制。3底座尺寸不小于：220×90×60mm；4竖式计数器为五档，每档有算珠10 个，算珠为空心，直径不小于35mm，厚不小于16mm，算珠中心有一直径6mm 珠孔，算珠在珠杆上应滑动灵活自如，不得有卡死等现象珠杆与底座应衔接牢固，无松脱现象。挡板能挡住10 个算珠；5 珠杆用钢丝制成。摆放平稳，使用方便。木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成。 |  |  |  | 个 |  | 40 |  |  |
| 19 |  | 竖式计数器 |  | 学生用竖式计数器，外形应不小于尺寸：120mm×70mm×90mm，档板应不小于尺寸：130mm×65mm×5mm，档板能遮挡全部算珠，共有五档算珠，计数器底座一面印有相应的数位“个、十、百、千、万”，算珠杠为塑料的U型杠。 |  |  |  | 个 |  | 400 |  |  |
| 20 |  | 演示算盘 |  | 1.位数不少于十七档； 2. 算盘以算珠在中梁上下颗数分布为上二下五；3.框架要平整光洁，竖框与横框、中梁应垂直，不得有明显的变形和松动；4. 算珠的颜色应一至，并与框架位杆的颜色反差明显。木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成。产品符合JY0345-94《演示算盘》的要求. |  |  |  | 个 |  | 200 |  |  |
| 21 |  | 计数棒 |  | 演示用，每10根一捆，共10捆，材质为塑料（实心、牢固、不易折断），棒长不小于90ｍｍ，截面直径为Φ3±1ｍｍ，数量100支。 |  |  |  | 套 |  | 400 |  |  |
| 22 |  | 计数棍 |  | 学生用，长不小于100mm，外径2mm（空心、牢固、优质塑料）。塑料一次性吹塑而成。每套100根。 |  |  |  | 套 |  | 1600 |  |  |
| 23 |  | 钉板 |  | 演示用，采用胶合板，两用，规格不小于590mm×390mm×10mm，框架边缘应采用铝合金包边，配彩色橡皮筋，板面图案采用喷绘制作，表面覆光膜，板面上应绘有等分方格160块，在方格的每一交点处嵌有铜钉，铜钉均等高，钉头应比钉身大，防止橡皮筋滑落，用橡皮筋可在钉板上直观地围成几何图形。钉板背面应可供粉笔书写。产品符合JY0344-94《钉板》的要求. |  |  |  | 套 |  | 40 |  |  |
| 24 |  | 钉板 |  | 透明塑料制成，由钉板和橡皮圈组成，板的尺寸不小于200mm×200mm×5mm，一面有81个塑料钉组成，间隔20mm分布。另一面由17个塑料钉围成一个圆，其中一个钉为圆心。产品符合JY0344-94《钉板》的要求。 |  |  |  | 套 |  | 40 |  |  |
| 25 |  | 钉板 |  | 塑料制品，由钉板和橡皮圈组成，板的尺寸不小于140mm×140mm×5mm，一面有49个塑料钉组成，间隔20mm分布。另一面由17个塑料钉围成一个圆，其中一个钉为圆心。产品产品符合JY0344-94《钉板》的要求。 |  |  |  | 套 |  | 400 |  |  |
| 26 |  | 塑料插接块 |  | 采用塑料压制而成，规格：10mm×10mm×10mm的正方体，每块为单色，其中有一面带有插接条，其他五个面带有凹槽，插接块由红、蓝、绿、黄、紫五种颜色组成，每种颜色有20块，共计100块。采用塑料盒包装。 |  |  |  | 套 |  | 200 |  |  |
| 27 |  | 塑料连接链 |  | 采用塑料盒包装，由三种颜色塑料圈组成，不少于20块，块与块之间可互相钩连。产品选用无毒、环保全新塑料注塑而成，符合JY0001-2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |  |  |  | 套 |  | 200 |  |  |
| 28 |  | 数字骰子 |  | 尺寸不小于12mm×12mm×12mm，每个侧面上有不同的数字“1、2、3、4、5、6”表示,数量为3个。产品满足小学数学教学的要求。 |  |  |  | 套 |  | 200 |  |  |
| 29 |  | 空白骰子 |  | 尺寸不小于12mm×12mm×12mm，数量为2个。产品满足小学数学教学的要求。 |  |  |  | 套 |  | 200 |  |  |
| 30 |  | 数字转盘 |  | 仪器由面板、底座、主轴、指针组成，底座直径不小于100mm，盘面直径不小于135mm，盘沿高度5mm,以圆心为中心将盘面分为十个等分区，每个区内有不同的数字，印有0-9的数字，指针固定在盘面上，旋转盘面，等盘面停止观察指针所指的数字。 |  |  |  | 套 |  | 200 |  |  |
| 31 |  | 色块转盘 |  | 仪器由面板、底座、主轴、指针组成，底座直径不小于100mm，盘面直径不小于135mm，盘沿高度5mm,以圆心为中心将盘面用不同颜色分区为八个等分区，分为红、蓝、白三种颜色，每种色块的数量不同。产品选用无毒、环保全新塑料注塑而成。 |  |  |  | 套 |  | 200 |  |  |
| 32 |  | 空白转盘 |  | 仪器由面板、底座、主轴、指针组成，底座直径不小于100mm，盘面直径不小于135mm，盘沿高度5mm,以圆心为中心将盘面分为十个等分区，每个区内空白，可自行绘制颜色或数字。产品选用无毒、环保全新塑料注塑而成。 |  |  |  | 套 |  | 200 |  |  |
| 33 |  | 几何图形片 |  | 包括正方形1片、长方形1片、直角三角形1片、等边三角形1片、平行四边形1片、梯形1片、圆形1片，用塑料注塑而成，尺寸不小于：正方形35mm×35mm*1.5mm；长方形60mm×30mm×1.5mm；直角三角形28.5mm×14.5mm×1.2mm；等边三角形30mm，厚1.5mm；平行四边形底边长45mm，厚度1.5mm；梯形上底：30mm，下底60mm，厚度1.5mm；圆形Φ35mm。 |  |  |  | 套 |  | 400 |  |  |
| 34 |  | 集合圈 |  | 折叠式，塑料制品，8条孤形拼接条组成。4根拼接条能拼成一个圆，规格不小于Φ220mm，厚度2mm。 |  |  |  | 套 |  | 400 |  |  |
| 35 |  | 计数多层积木 |  | 由10mm×10mm×10mm的10个、100mm×10mm×10mm的9个、100mm×100mm×10mm的9块三种规格的积木块组成。 |  |  |  | 套 |  | 200 |  |  |
| 36 |  | 七巧板 |  | 七种颜色，所拼成的正方形尺寸不小于80mm×80mm，厚度不小于1mm。 |  |  |  | 套 |  | 400 |  |  |
| 37 |  | 角操作材料 |  | 由量角器、金属指针组成。量角器的直径不小于80mm，金属指针长度不小于50mm。产品选用无毒、环保全新塑料注塑而成。 |  |  |  | 套 |  | 400 |  |  |
| 38 |  | 图形变换操作材料 |  | 由平行四边形2片、直角梯形2片、直角三角形2片组成。平行四边形尺寸：底边长29mm，厚1.5mm；直角梯形：(上底15mm+上底29mm）×高15mm，厚度；1.5mm；三角形尺寸：28.5mm×14.5mm，厚度1.2mm；可演示平移、旋转、对称等内容。产品选用无毒、环保全新塑料注塑而成。 |  |  |  | 套 |  | 400 |  |  |
| 39 |  | 面积测量器 |  | 用优质透明塑料注塑成型，尺寸不小于100*100*2mm。 |  |  |  | 个 |  | 400 |  |  |
| 40 |  | 探索几何图形面积计算公式材料 |  | 材料主要由6.1*3.1cm长方片一片、3*3cm正方片一片、3.2*2.1*1.9cm三角片三片、底4.5cm*高3.1cm平行四边形片一片、下底6.1cm*上底3.1*高3.1cm的梯形片一片、半径2.8cm，圆心角22.5度的扇形片16片，每8片一排组成。包装盒选用优质环保，无毒、透明塑料注塑成型，另配件选用无毒、环保全新塑料注塑成型。 |  |  |  | 套 |  | 400 |  |  |
| 41 |  | 探索几何形体体积计算公式材料 |  | 1、产品由正方体10个，圆柱体1个，圆锥体1个，16等分扇形块（拼合后的直径30mm）优质塑料制作。2、正方体规格10*10*10mm,圆柱体规格Ф40*40mm,圆锥体Ф40*40mm。产品选用无毒、环保全新塑料注塑而成。 |  |  |  | 套 |  | 400 |  |  |
| 42 |  | 口算练习器 |  | 产品由1块塑料盘、2片PVC圆盘、2片PVC方片及螺丝、螺帽组成。尺寸不小于：塑料盘Φ240mm，厚度2mm，中间孔Φ4mm，中间孔两端有两个40mm*30mm的长方形孔。1片PVC圆盘Φ225mm，另一片PVC圆盘Φ165mm，圆孔Φ3mm，印有0～9数字符号，带手柄；PVC方片为红色，45mm×10mm.中间小孔Φ4mm。 |  |  |  | 套 |  | 200 |  |  |
| 43 |  | 分数片 |  | 用彩色透明塑料注塑而成，尺寸不小于：直径60mm，壁厚2mm，产品由整圆、1/2、1/3…1/12等12个圆片组成。 |  |  |  | 套 |  | 400 |  |  |
| 44 |  | 计数彩条 |  | 由五种不同颜色尺寸不小于18mm×75mm的塑料条组成，厚度不小于0.1mm，每种颜色不少于20条。 |  |  |  | 套 |  | 400 |  |  |
| 45 |  | 塑料量杯 |  | 半透明优质塑料制品，呈圆柱形，刻度值ml，杯量值为2000ml，最小分度值为50ml，带手柄，成型良好、壁厚薄均匀、光滑，刻度线和字迹清晰、量值准确。符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |  |  |  | 个 |  | 200 |  |  |
| 46 |  | 塑料量杯 |  | 半透明优质塑料制品，呈六棱柱形，刻度值ml，杯量值为1500ml，最小分度值为50ml，带手柄，成型良好、壁厚薄均匀、光滑，刻度线和字迹清晰、量值准确。符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |  |  |  | 个 |  | 200 |  |  |
| 47 |  | 塑料量杯 |  | 半透明优质塑料制品，呈圆柱形,带手柄，刻度值ml，杯量值为1000ml，最小分度值为50ml，带手柄，成型良好、壁厚薄均匀、光滑，刻度线和字迹清晰、量值准确。符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |  |  |  | 个 |  | 200 |  |  |
| 48 |  | 小学低年级数学磁性教具 |  | 包装箱应具有耐压、防潮。盒内演示图板及背景图等，实物图板尺寸不小于50mm×80mm，圆形图板Φ50mm，有数字图板42块（含0-9数字、＋、－、×、÷、＞、＜、＝等符号）；实物图板154块，（含单根计数棒、10根计数棒、百根计数棒、圆形图板、方形图板、苹果、飞机、大客车、小轿车、货车、摩托车、自行车、小花、女孩、男孩、小兔、盘子、角演示器、直尺、6种几何图板等）；计量单位图板18块，（含米、厘、克、千、时、分等）；背景图11张，尺寸为670mm×500mm（含20以内加减法演示图、20以内加法计算表等）。片数不少于200片，木材采用优质环保木料。 |  |  |  | 套 |  | 40 |  |  |
| 49 |  | 小学中年级数学磁性教具 |  | 包装箱应具有耐压、防潮。盒内演示图板及背景图等，实物图板尺寸不小于50mm×80mm，圆形图板Φ50mm，有数字图板59块（含0-9数字、＋、－、×、÷、＞、＜、〔〕、［］、＝、≈等符号）；实物图板136块（含计数棒、小数点、圆形图板、方形图板、苹果、飞机、大客车、小轿车、货车、摩托车、自行车、女孩、男孩、小兔、角演示器、直尺、三角形内角和演示板、分数问题演示板、12种几何图板等）；单位名称图板20块（含米、分、厘、毫、吨、千等）；背景图7张，尺寸为670mm×500mm（含学生用品价目表、方眼图、整数小数数位顺序表、整数数位顺序表、数位顺序表、自编应用题背景图、半圆仪等）。片数不少于200片，木材采用优质环保木料。 |  |  |  | 套 |  | 40 |  |  |
| 50 |  | 小学高年级数学磁性教具 |  | 包装箱应具有耐压、防潮。盒内有实物图板、单位名称图板及背景图等，实物图板尺寸不小于50mm×80mm，圆形图板Φ50mm，有数字图板63块（含0-9数字、＋、－、×、÷、＞、＜、〔〕、［］、＝、≈等符号）；实物图板153块（含计数棒、小数点、圆形图板、方形图板、苹果、飞机、大客车、小轿车、货车、摩托车、自行车、女孩、男孩、小兔、角演示器、直尺、三角形内角和演示板、分数问题演示板、12种几何图板等）；单位名称图板26块（含米、分、厘、毫、吨、千等）；背景图8张，尺寸为670mm×500mm（含学生用品价目表、方眼图、整数小数数位顺序表、整数数位顺序表、数位顺序表、自编应用题背景图、半圆仪等）。片数不少于200片，木材采用优质环保木料。 |  |  |  | 套 |  | 40 |  |  |
| 51 |  | 钟表模型 |  | 小学数学教学中对“时、分”的认识、读法及加减演示用。表盘和盘底采用工程塑料一次性注塑而成，为二针非联动，表盘直径为：250mm，表盘安有时针和分针，表盘采用丝网印刷印有1到12小时制标记，并印有整点标记和分钟标记。产品符合JY0061-1991《钟面模型》的有关规定。 |  |  |  | 套 |  | 80 |  |  |
| 52 |  | 钟表模型 |  | 小学数学教学中对“时、分”的认识、读法及加减演示用。表盘和盘底采用工程塑料一次性注塑而成，为三针联动，表盘直径为：250mm，表盘安有时针和分针及秒针，表盘采用丝网印刷印有1到12小时制标记，并印有整点标记和分钟标记，表盘背面装有联动装置，带有手拨轮。产品符合JY0061-1991《钟面模型》的有关规定。 |  |  |  | 套 |  | 80 |  |  |
| 53 |  | 钟表模型 |  | 小学数学教学中对“时、分”的认识、读法及加减演示用。表盘和盘底采用工程塑料一次性注塑而成，为三针联动，表盘直径为：250mm，表盘安有时针和分针及秒针，表盘采用丝网印刷印有1到12小时制标记，下方印有13到24小时制标记，并印有整点标记和分钟标记，表盘背面装有联动装置，带有手拨轮。产品符合JY0061-1991《钟面模型》的有关规定。 |  |  |  | 套 |  | 80 |  |  |
| 54 |  | 钟表模型 |  | 小学数学教学中对“时、分”的认识、读法及加减学生用。表盘和盘底采用工程塑料一次性注塑而成，为二针非联动，表盘直径为：50mm，表盘安有时针和分针，表盘采用不干胶印刷印有1到12小时制标记，并印有整点标记和分钟标记。产品符合JY0061-1991《钟面模型》的有关规定。 |  |  |  | 套 |  | 400 |  |  |
| 55 |  | 钟表模型 |  | 小学数学教学中对“时、分、秒”的认识、读法及加减学生用。表盘和盘底采用工程塑料一次性注塑而成，为三针联动，表盘直径为：50mm，表盘安有时针和分针及秒针，表盘采用不干胶印刷印有1到24小时制标记，并印有整点标记和分钟标记，表盘背面装有联动装置，带有手拨轮。产品符合JY0061-1991《钟面模型》的有关规定。 |  |  |  | 套 |  | 400 |  |  |
| 56 |  | 几何形体模型 |  | 由长方体(一般和特殊)、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体(等底等高、等底不等高、等高不等底)、球等组成。尺寸不小于：长方体规格：80mm×40mm×20mm；特殊长方体规格：40mm×40mm×25mm；正方体规格：40mm×40mm×40mm；实心圆柱规格：Φ40mm×40mm；空心圆柱外径：60mm，高40mm；三种圆锥体规格：Φ40mm×30mm、Φ30mm×40mm、Φ40mm×40mm；球体规格：Φ20mm。包装盒选用优质环保，无毒、透明塑料注塑成型。应符合JY0308-1991《小学几何形体模型》的要求。 |  |  |  | 套 |  | 400 |  |  |
| 57 |  | 厘米立方块 |  | 每块为单色，颜色种类不少于2种，10mm×10mm×10mm，30个。包装盒选用优质环保，无毒、透明塑料注塑成型。 |  |  |  | 套 |  | 200 |  |  |
| 58 |  | 几何形体表面积展开模型 |  | 产品由塑料件由ABS注塑成形，纸板印刷组成，塑料件包括:长方体、正方体、圆柱体。纸板印刷相同于塑料件规格的展开图，印刷清晰。 |  |  |  | 套 |  | 200 |  |  |
| 59 |  | 圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 |  | 1、塑料制品表面平整、光滑、色泽均匀，边缘无毛刺、选用优质塑料制作。2、推导板外形由圆形和长方形组成，长方形一边带有齿槽，外形尺寸不小于475×225×10mm。3、十六等分扇形块分别22.5°角15个。112.5°角2个，分别用塑料带连接成2个半圆形，2个半圆拼成的圆形直径为200mm±2mm折叠方便。4、圆盘直径为100mm±0.2.外接圆边带齿槽，齿槽与推导板齿槽想吻合，其中一个齿中有尖头标记。5、退导板与支撑脚配合应摆放稳定。倾斜角度事宜。6． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定. |  |  |  | 套 |  | 40 |  |  |
| 60 |  | 圆柱形塑料杯 |  | 1．外观结构合理，工艺性好 2．以塑料为主体材料的产品或部件，应有足够的强度，不易变形 3．本产品为带刻度的透明容器，设计有把手，水咀，外形为圆柱体 4．最小分度值10mL性能容量200mL±5mL。 |  |  |  | 套 |  | 200 |  |  |
| 61 |  | 方形塑料杯 |  | 1．结构合理，工艺性好2．以塑料为主体材料的产品或部件，应有足够的强度，不易变形3．本产品为带刻度的透明容器，设计有把手，水咀，外形为方形 4．最小分度值10mL，性能容量250mL±5mL。 |  |  |  | 套 |  | 200 |  |  |
| 小学音乐教学仪器配备目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  |  |  | 规格 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 |  |  | 音响系统 |  |  |  | 1、功放。四路音源、二路话筒输入；并且线路和话筒音量、高低音音调单独可调； 具有A组与A+B并组定阻功率输出切换。线路输入灵敏度：-10dB 话筒输入灵敏度：-34dB；频率响应：20Hz~20KHz （+2 -2dB）；输出功率：2×60W（8Ω负载）；信噪比：≥70dB，失真度：≤0.8％。2、音箱。配音箱一对及安装支架。额定功率：60W 额定阻抗：8Ω频响：80Hz—18KHz灵敏度：88dB。3、有线座式话筒。多种供电方式；全金属鹅颈管，无附加噪音；可采用幻象电源，底座采用ABS工程塑料材质，整体呈半圆弧形，全金属管体，指示工作状态。换能方式：电容式 ；指向性：单指向；拾音距离：10-20cm；灵 敏 度：-38dB±3dB；频率响应：60Hz-16KHz； 输出阻抗：2KΩ±15%；供电方式：2AAA或6.5V供电。4、DVD蓝光视频播放器；播放媒介: BD 视频, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, DivX, CD, CD-R/CD-RW, USB 闪存盘；声音系统: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, 杜比数字 Plus, DTS；信噪比不小于: 100分贝；接口: HDMI 输出, 数字同轴输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 模拟音频 L/R 输出, USB 2.0；屏幕显示语言: 英语, 简体中文。 |  | 套 |  | 8 |  |
| 2 |  |  | 音乐教学用品柜 |  |  |  | - 外形尺寸不小于:1050mm×500mm×1800mm。 二、结构，柜身：铝木结构。柜子上、下部各为三层，隔层板高度可调。柜子上部为对开内嵌式玻璃门，下部为对开内嵌式木门，每扇门均配拉手。 - 材质：1、所有铝合金型材、钢制立杆、固定扣均要求模具一次加工成型，且必须经过环氧树脂高温固化处理。2、柜体框架为铝合金型材，前立柱不小于28mm×45mm，后立柱不小于45mm×45mm，横杆不小于28mm×45mm，铝型材厚度不小于1.2mm。3、钢制立杆、固定扣采用冷轧钢板制作，厚度不小于0.8mm。立杆上设有不同高度、不少于20个的调节孔。4、隔层板底部设有日字型框架作托架，托架不小于980mm×400mm×15mm,采用不小于15mm×15mm×1.0mm矩形钢管制作。5、柜体各面所用板材采用优质中密度或高密度纤维板，厚度不小于15mm；柜门内嵌板厚度不小于5mm；隔层板厚度不小于12mm 且不大于13mm。6、必须配备铰链、可调式脚垫、拉手。7、玻璃：采用规格不小于845mm×344mm，厚度≥4mm白色浮化玻璃。 - 产品质量符合GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》中的相关规定。有害物质限量必须符合GB/18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的规定。 |  | 套 |  | 24 |  |
| 3 |  |  | 节拍器 |  |  |  | 电子式、带拾音器、具有节拍、校音、定音等功能。1.节拍范围1／4、1／3、1／2、1、2、3、4sec；2.基本误差：不大于各档节拍时间的5％；3.闪光时间：130±10ms；4.发声响度大于400mw。 |  | 个 |  | 80 |  |
| 4 |  |  | 电子琴 |  |  |  | 61键（钢琴标准琴键），2级力度感应，音源不低于AHL音源，内置音色不少于500种，具有音色叠加，音色分割功能，混响不少于10种 ，合唱不少于5种，内置节奏不少于180种，内置乐曲不少于150首（乐曲库），具有实时录制/回放功能，标准插口，显示屏幕不低于LCD背光，可使用USB电缆连接计算机，放大器功率不小于2.5W＋2.5W，耳机/输出，外部电源（9V～12V DC），配电池与适配器,附件：曲谱、谱架、说明书，其余应符合GB/T 12105-2007《电子琴通用技术条件》的有关规定。 |  | 台 |  | 31 |  |
| 5 |  |  | 手风琴 |  |  |  | 80贝司。1、41个条形琴键，三排簧；2、键盘变音器不少于7个（带总变音器）；3、贝司变音器不少于3个；4、音域：f—a3；5、配件：琴包1个，背带1副；6、符合GB/T 22827-2008标准要求。 |  | 台 |  | 8 |  |
| 6 |  |  | 铝（钢）板琴 |  |  |  | 钢板琴。琴键为银白色及黑色钢板,琴架材质不低于风干木.尺寸不低于长500mm，宽250mm 琴片：宽26mm±1㎜，厚5mm±0.5㎜。配敲击棰2根，带箱。总体音色音色清晰纯净。 |  | 套 |  | 46 |  |
| 7 |  |  | 小锣 |  |  |  | 材质:响铜，直径：不小于220㎜，质量判断：谐音丰富洪亮有明显颤音无转音，音色明亮 清脆，配套锣槌。 |  | 个 |  | 171 |  |
| 8 |  |  | 小堂鼓 |  |  |  | 材质：木材鼓框。两面蒙上一等牛皮。直径不小于8寸，带2个标准硬木槌。音质要求：鼓中心，发音较低沉、厚实，鼓外圈发音稍短稍薄，愈靠鼓边愈是单薄。 |  | 个 |  | 186 |  |
| 9 |  |  | 小钹 |  |  |  | 材质:响铜，直径：不小于150㎜，二个。乐器为圆形，中间隆起半球形钹碗。 质量判断：钹音丰富洪亮余音绵长轻快。有明显颤音无转音，发金属体鸣乐器音，无固定音高。包装不低于无氧化塑料。 |  | 付 |  | 171 |  |
| 10 |  |  | 大锣 |  |  |  | 材质:响铜，直径：不小于300㎜，质量判断：扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。质量判断：谐音丰富洪亮有明显颤音无转音，锣边平滑。音质要求达到：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。配2个标准锣锤。 |  | 个 |  | 171 |  |
| 11 |  |  | 成套打击乐器 |  |  |  | 17种不同打击乐器品种，70件打击乐器。1.碰铃要求：材质为黄铜，系丝带型，直径为48mm，35mm.高度为42mm，30mm.壁厚为2mm；两个一对，手持碰撞发声。2.串铃要求：材质为杨木，木本色，环保清漆。棒全长为190mm（把长为75mm，装铃部位长为115mm），直径为23mm；4排铃，每排3个，顶部1个，共13铃，铃铛为金属材料制成，镀镍。3．三角铁1套：6副为一套，均为等边三角形，边长分别为100mm、127mm、152mm、178mm、200mm、250mm；材质：65号锰钢；直径为8mm。金属打棒，打棒长度为120mm，打棒直径为5mm。手持提手悬空敲击发声，音质清脆悦耳。边和打棒分别用塑料包裹。4、双排铃鼓圈要求：桦木九层板鼓圈，环保清漆，木本色。鼓圈直径为200mm，高46mm，壁厚8mm。装铃片孔的长度为47mm，高为12mm。8对铃片，钢合金材质；铃片直径为36mm，1mm厚。 5、铃鼓要求：桦木九层板鼓圈，环保清漆，防红木本色。鼓圈直径为200mm，高46mm，壁厚8mm。装铃片孔的长度为47mm，高为12mm。8对铃片，钢合金材质；铃片直径为36mm，1mm厚。一面带鼓皮。材质：羊皮，泡钉固定鼓皮，泡钉数量不少于30个，均匀排列。 6、手鼓要求：桦木九层板鼓圈，环保清漆，木本色。鼓圈直径为200mm，高46mm.一面带鼓皮。材质：羊皮，泡钉固定鼓皮，泡钉数量不少于30个，均匀排列。 7、双响筒要求：所有材质为自然风干红木，可演奏多音.圆筒形，筒长不小于190mm，筒外径不小于38mm，内径不小于25mm。两端掏孔、开缝。附插把，打棒各一支,棒长不小于160mm。音质要响亮清脆。 8、响板10副：材质：风干木、环保红色清漆。全长不小于260mm，板头长不小于85mm，宽不小于58mm；头为3片组装，每片厚度不小于12mm，系绳组装。手持上下摇摆发声，音质清脆。 9、沙锤要求：木制把手松木，头为桦木，头部直径为80mm，长度为130mm。总长度为280mm。彩色.刻花。两个一对，内装铁砂。 10、大锣要求：响铜材质，直径：300㎜±5㎜，质量判断：谐音丰富洪亮无明显转音及颤音，锣边平滑。配锣锤。塑料包装无氧化 11、小锣要求：响铜材质，直径：200㎜±5㎜，质量判断：谐音丰富洪亮无明显转音及颤音，锣边平滑塑料包装无氧化 12、大钹要求：响铜材质，直径：230㎜±5㎜，二个为一副。质量判断：谐音丰富洪亮无明显转音及颤音，钹边平滑。塑料包装无氧化。 13、小钹要求： 响铜材质，直径：150㎜±5㎜，二个为一副。质量判断：谐音丰富洪亮无明显转音及颤音，钹边平滑。塑料包装无氧化。 14、小堂鼓要求：材质：木制；8寸，牛皮，红色。带槌 15、木鱼 要求：材质为椿木，高档专业盒装.八个为一组（8音）；每个尺寸分别为（宽±5mm×高±5mm）：95mm×80mm、90mm×78mm、87mm×77mm、82mm×75mm、75mm×68mm、70mm×65mm、65mm×55mm。正面方形，侧面三角形。颜色：红色.金色。手工制作，设有发音孔。附敲击槌1个，槌头1个；槌头直径为25mm，圆球形；把为圆柱形，直径为5mm，全长为195mm。敲击发出不同的声音。 16、沙蛋要求：塑料材质，直径40mm，长70mm.鸡蛋形状。2个一副内装沙粒。 17、腕铃1要求：丝带腕圈。8铃，铃20mm直径大。发清脆声。里箱为移动塑料箱包装包裹，外箱为纸箱包裹。 |  | 套 |  | 24 |  |
| 12 |  |  | 多用划线规 |  |  |  | 塑料/木质材质，尺寸不小于60cm,可划一至五条线，四字格、圆，能在黑板上划四线格、五线格、小方格、田字格、画圆、几何图形，符合音乐教学要求，多用型。 |  | 套 |  | 40 |  |
| 13 |  |  | 大军鼓 |  |  |  | 专业中小学大军鼓, 鼓腔:七层桦木。鼓圈：铝合金压铸。金属腔和木腔镶接，超强圆柱鼓耳，鼓皮厚度：不少于0.175mm。镀锌紧箍件：不少于8个精密紧箍件。大鼓直径不少于规格:22寸厚度不小于12寸。铝合金背架，带舒适软棉垫。 |  | 面 |  | 55 |  |
| 14 |  |  | 木琴 |  |  |  | 木质 ，架式。1、整体结构牢固，表面平整，色泽均匀协调，缝隙均匀。2、整体共鸣管材料不低于铝合金。尺寸不小于800*500mm；3、双排32音(f1-c4)，琴片：尺寸不小于宽30mm，厚15mm。4、音质要求：余音长，声音集中。高音区 洪亮。中音区 清脆、明亮。低音区 淳厚、圆润。5、配敲击棰2根，升降琴架一副。6、其他要求：能适合演奏各种形式的音阶、琶音、滑音、颤音、滚奏音、双音、跳进乐句。 |  | 个 |  | 55 |  |
| 15 |  |  | 小军鼓 |  |  |  | 专业中小学军鼓, 鼓腔:七层桦木。鼓圈：铝合金压铸。金属腔和木腔镶接，超强圆柱鼓耳。鼓皮厚度：不少于0.175mm。镀锌紧箍件：不少于6个精密紧箍件.小军股直径不少于规格:14寸，厚度不少于5.5寸。铝合金背架，带舒适软棉垫。 |  | 面 |  | 115 |  |
| 16 |  |  | 钢琴电钢琴 |  |  |  | - 键盘为88键三传感器渐进式击弦机结构键盘； - 3级力度感应； 3、不少于两个踏板:延音踏板、弱音踏板； 4、最大复音数不小于128种，内置不少于16种音色： 5、内置乐曲不少于60首（乐曲库），架式； 6、乐曲库含广西小学音乐教材用曲； 7、有实时录制/回放功能； 8、终端接口：USB ，可使用USB电缆连接计算机； 9、放大器输出功率不小于8W＋8W,耳机（3.5mm立体声MINI插头）×2, 10、外部电源（12V DC）； 11、附件：踏板、乐谱、谱架、电源适配器、说明书； 12、其余应符合QB/T 1477-2003《电子钢琴》立式高级品的有关规定。 13、配琴凳。 |  | 台 |  | 8 |  |
| 小学体育教学仪器配备目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  |  | 规 格 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 |  |  | 录音机 |  |  | 调频/中波/短波接收，磁带录音/放音，交直流两用，超重低音，立体声，单卡式带CD播放，带USB接口。输出功率≥10W*2 |  |  | 台 |  | 46 |  |
| 2 |  |  | 皮尺 |  |  | 盘式皮尺,配金属盒。1、长30m，刻度清晰， 结构外观；2、转动灵活，尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带，分度值1cm，最少刻度1mm，材质为布质或纤维尺带，长度30m，尺宽不少于12.5mm，厚度不小于1mm。 |  |  | 卷 |  | 40 |  |
| 3 |  |  | 助跳板 |  |  | 助跳板长800mm，宽500mm板条宽60mm，间距17mm,板条厚25mm,最高点160mm，最低点50mm。助跳板背面加固定横衬，板条长800mm。材质：用坚硬而富有弹性的优质木材制成，表面刷透明漆，涂层均匀，光洁。木材应无裂缝，无疤痕，不变形，并经过脱脂干燥处理，制作工艺精细，各连接部位牢固可靠，经久耐用。 |  |  | 块 |  | 46 |  |
| 4 |  |  | 小沙包 |  |  | 优质4cm×4cm帆布包砂缝制，针脚整齐，无跳线，重量150克。 |  |  | 只 |  | 1150 |  |
| 5 |  |  | 发令枪 |  |  | 弹种定装式发令弹;容弹量2发;发射方式:单发;总质量:260克;声响:膛口水平面正前方100处,声强值不小于60分贝;烟雾:在规定背景下,膛正前方150米清晰可见。带包，可空打试枪。 配弹一盒/枪 |  |  | 支 |  | 54 |  |
| 6 |  |  | 乒乓球拍 |  |  | 一副两块，双胶面直握拍，产品应符合GB/T 23115-2008《乒乓球拍》一等品的有关规定。 |  |  | 付 |  | 850 |  |
| 7 |  |  | 低单杠 |  |  | 高1500mm杠宽为≥1200mm，横杠直径为≤32mm，钢管立管直径≥76×3mm，横杠与两端立柱穿插连接用不锈钢螺丝固定，带防盗帽，地埋深度≥600mm。表面静电喷塑。 必须符合GB/T 19851.1—2005的要求。 |  |  | 付 |  | 40 |  |
| 8 |  |  | 高单杠 |  |  | 净高1800mm杠宽为≥1200mm，横杠材料为Φ28的优质碳钢管，立管直径≥60×3mm，横杠与两端立柱穿插连接用不锈钢螺丝固定，带防盗帽，地埋深度≥600mm。表面静电喷塑 |  |  | 付 |  | 40 |  |
| 9 |  |  | 大体操垫 |  |  | 1、大体操垫规格为2000×1200×100mm。2、内胆材质为聚氨脂塑料发泡材料或PE发泡材料，为两个整块结构，不允许拼湊；采用环保材料，压缩强度≥100KPa，吸水率≤6.0%。3. 垫套材质为4×4精细帆布，颜色为军绿色，为防水帆布。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手把，在垫子四周加装粘扣，便于拼接使用。涤纶线缝合，两面革贴角，棱角加红或白牙子。4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。5．当载荷落至跳垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。6. 硬度和减震指标应符合GB8398标准第2.4条的要求。 |  |  | 块 |  | 155 |  |
| 10 |  |  | 小体操垫 |  |  | 1、小体操垫规格为1200×600×100mm。2、内胆材质为聚氨脂塑料发泡材料或PE发泡材料，为两个整块结构，不允许拼湊；采用环保材料，压缩强度≥100KPa，吸水率≤6.0%。3、垫套材质为4×4精细帆布，颜色为军绿色，为防水帆布。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手把，在垫子四周加装粘扣，便于拼接使用。涤纶线缝合，两面革贴角，棱角加红或白牙子。4、跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。5、当载荷落至跳垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 6、硬度和减震指标应符合GB8398标准第2.4条的要求。 |  |  | 块 |  | 310 |  |
| 11 |  |  | 小篮球 |  |  | 天然革，圆周长645～670mm，质量420 g～480g，圆周差≤3.0 mm，产品应符合GB/T19851.4-2005《篮球》的优等品有关标准。 |  |  | 只 |  | 850 |  |
| 12 |  |  | 气排球 |  |  | 重量110-125g。圆周76-80CM。 |  |  | 只 |  | 850 |  |
| 13 |  |  | 小足球 |  |  | 小足球。天然革，3号，圆周长535～560mm，质量270 g～320g，圆周差≤5mm，产品应符合GB/T 22892-2008《足球》的日常活动用足球有关标准。 |  |  | 只 |  | 240 |  |
| 14 |  |  | 接力棒 |  |  | 300mm×30mm，中小学体育教学用。接力棒为光滑的铝合金材料的空心圆管，两端堵口与棒身一体连接，未使用塑料堵口，长度为28-30厘米，周长为12-13厘米，重量50克，接力棒涂有红白两色，以便在比赛中明显可见。 |  |  | 根 |  | 1150 |  |
| 15 |  |  | 乒乓球台 |  |  | 室外用。1、符合GB/T19851.7—2005 中对“乒乓球台”的要求。2、台面尺寸2740mm×1525mm；3、台板采用SMC材料，台面翻边厚度不小于50mm，台高680mm。4、彩虹腿采用ф60mm的优质钢管，厚度≥2.5mm，螺栓连接；台面下加2个不小于1000 mm×1000mm的田字方框，采用20 mm×40mm；表面采用酸洗磷化处理，静电喷涂。5、台脚与端面距离≥150mm，台脚与两侧距离≥100mm，端部和侧面撑档与地面距离≥250mm；6、网架采用不锈钢钢管和不锈钢钢网组成，网架高度152.5mm。7、台面弹性：230 mm～260mm。8、球台台面颜色为蓝色，表面无光泽；台面耐磨性强、防腐、防晒、防雨、防风、阻燃、环保、不易变形、零收缩、耐老化。端、边线和中线为白色，面标线规格。9、所有紧固件均采用镀锌螺拴、螺母，并加防盗帽；所有腿架连接板等必须采用酸洗、磷化、除油、除锈等处理工艺，然后静电喷塑。10、 可用于训练和比赛。11、必须符合GB/T 19851.7—2005的要求。 |  |  | 张 |  | 46 |  |
| 16 |  |  | 垒球 |  |  | 1. 用强度较高的牛皮缝制，手感细腻。2. 圆周长：230mm±10mm,重量为140g±5g。 3. 表面清洁，便于用后清洗消毒，清洗晾干后缩水率≤1%,且不起皮,不裂纹。 |  |  | 只 |  | 1150 |  |
| 17 |  |  | 实心球 |  |  | 重量：1kg,直径≥150mm,壁厚≥1.5mm； 壁厚≥1.5mm；材质为塑胶（PU）；表面手感有弹性，平滑、无毛刺；色彩鲜艳，符合学生心理特点 |  |  | 只 |  | 460 |  |
| 18 |  |  | 秒表 |  |  | 电子秒表，供体育教学及比赛训练用。60道以上，精度1/100秒。防水防震。三排数码显示，具有分散、重叠和累计时间显示功能。具有记忆、存储、重现功能，能存储40种以上信息（60人以上的成绩） |  |  | 块 |  | 230 |  |
| 19 |  |  | 羽毛球拍 |  |  | 一副，框柄一体铝合金羽拍，性能要求不小于：拍体长度650mm，球拍宽度230mm，球拍弦面长度280mm，拍弦直径0．9mm，网线张力：20ibs，握柄直径约25mm，整体重量约100g。产品应符合QB/T 2770-2006《羽毛球拍》的有关规定。 |  |  | 付 |  | 370 |  |
| 20 |  |  | - 肺活量测试仪 |  |  | - 量程：100～9999ml；误差≤±2.5%；分度值：1ml。 2、工作环境温度：5～40℃，湿度：≤90%。存储环境：温度：-10～50℃，湿度：≤75%。 3、电源电压：AC220V/DC8V，蓄电池连续工作时间：≥10小时。 4、采用压差传感技术，可防止多次吹气后气筒积水影响使用及病菌传染。 - 5、智能网络型，采用无线或有线传输方式，可以同步下传学生信息至测试仪及上传测试数据至电脑，单机存储10000条以上数据。产品必须包含完成数据采集所必需的配套设备及数据采集软件。配套的数据采集软件具备与国家学生体质健康标准数据库上报软件接口。 6、产品符合GB/T 19851.12-2005《中小学体育器材和场地—学生体质健康测试器材》标准。 |  |  | 台 |  | 8 |  |
| 21 |  |  | 长跳绳 |  |  | 1. 手柄用杂木制成，尺寸为Φ26mm×130mm。表面光滑，无裂纹，无毛刺,手感舒适且与绳结合牢固。2. 绳料用涤纶材质制成，绳粗约为Φ7mm，绳长500cm。3. 手柄与绳的结合能承受20kg的力而不脱落。4. 手柄与绳连接处灵活转动，无缠绞现象。产品应符合GB/T 19851.20-2007《跳绳》 有关规定。 |  |  | 根 |  | 460 |  |
| 22 |  |  | 短跳绳 |  |  | 绳的规格：长度不低于2500mm，直径6—7mm；握手柄的规格：长度150-170mm，直径28-33mm；绳材质为软性橡胶材料制成，无毒、环保，柄材质为塑料加海绵防滑套；绳柔软，韧性好；旋转流畅、方便调节绳的长度，有锁紧绳装置；色彩鲜艳，符合学生心理特点。产品应符合GB/T 19851.20-2007《跳绳》 有关规定。 |  |  | 根 |  | 1550 |  |
| 23 |  |  | 毽子 |  |  | 1、毽子高130-135mm，重13-15g。2、毽垫直径38-40mm，厚度15-20mm；毽毛≥100mm；毽垫为金属材料，底部为橡胶制弹性底垫。3、毽毛为四根经处理的长鸭毛组成，羽毛宽32-35mm，插毛管高22-24mm。毽毛色彩鲜艳，符合学生心理特点。 |  |  | 只 |  | 1150 |  |
| 24 |  |  | 乒乓球 |  |  | 1、直径43.4mm～44.4mm;2、圆度0.40mm;3、重量2.20g～2.60g；4、弹跳220mm～250mm;5、牢度：受冲击不小于700次无破裂；外观接缝整齐，表面不反光。产品应符合QB/T 19851.8-2005《乒乓球》的有关规定。 |  |  | 只 |  | 2300 |  |
| 25 |  |  | 羽毛球 |  |  | 1、直径43.4mm～44.4mm; 2、圆度0.40mm; 3、重量2.20g～2.60g； 4、弹跳220mm～250mm;5、牢度：受冲击不小于700次无破裂；外观接缝整齐，表面不反光。 |  |  | 只 |  | 2300 |  |
| 26 |  |  | 乒乓球网架 |  |  | 网长约174cm，采用棉织物，颜色为暗绿色、色泽均匀。网架使用静电喷塑，颜色为深色，色泽均匀一致，产品涂料配方不含有毒有害元素。 |  |  | 付 |  | 115 |  |
| 27 |  |  | 体重秤 |  |  | 指针式，最大称量120千克，最小分度值0.1千克,量度范围700mm-1900mm，最小分度值1mm，误差±1mm，身高尺安装稳固，使用灵活。 |  |  | 台 |  | 46 |  |
| 28 |  |  | 打气筒 |  |  | 气筒高度300mm。 |  |  | 个 |  | 46 |  |
| 29 |  |  | 山羊 |  |  | 外行尺寸：全高1300mm，山羊头：长600mm×宽360mm×高330mm，立轴升降间距50mm，山羊腿直径30mm铸铁腿，壁厚3mm，羊脚底椭圆面长径100mm，短径80mm。山羊身平整，软硬适宜，手感舒适。底托、箍与腿连接牢固，内、外管配合严密，升降灵活。组装后落地平稳。山羊头用PU高级革面，色泽一致，做工精细。涂漆部位色泽均匀一致，无气泡、露底。电镀层耐蚀级别＞5级。 |  |  | 台 |  | 46 |  |
| 30 |  |  | 跳箱 |  |  | 木制，五级110*88*58cm |  |  | 付 |  | 31 |  |
| 31 |  |  | 充气机 |  |  | 电源型式：交流；电压：DC:220-240（V）；压力：0.61（psi）；风量：420（L/min）；外形尺寸：117*100*114（mm） |  |  | 台 |  | 46 |  |
| 32 |  |  | 三人板鞋 |  |  | 1米长 |  |  | 双 |  | 230 |  |
| 小学美术教学仪器配备目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  |  | 规 格 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 |  |  | 绘图仪器 |  |  | 绘图用教学，5件装。圆规1个(不小于60cm,)直尺1把(不小于80cm),三角板1套(直角三角形、等腰三角形,不小于40cm)、曲线板1件，蛇形尺1件 |  |  | 套 |  | 70 |  |
| 2 |  |  | 丁字尺 |  |  | 有机玻璃1000mm。 1、丁字头与丁字成直角固定中间。2、直尺边上印有刻线数码，有效示值全长为1000mm，最小刻度直尺为1mm，每10mm的刻度线上标有刻度数码。3、示值全长误差和任一中间分度至尺的零点的误差不超过±1mm。4、丁字直尺的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰、正确，不得有重线、断线、缺字。5、厚度不得小于3.0mm。5．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  | 只 |  | 70 |  |
| 3 |  |  | 写生凳 |  |  | 1、规格：不小于220mm×290mm×390mm；2、采用塑料（或木质）折叠凳。 |  |  | 个 |  | 400 |  |
| 4 |  |  | 写生灯 |  |  | 落地升降高度600mm-2400mm。1.3节升降杆,由三根直径分别为22mm、16mm、10mm不锈钢管组成,升降固定钮用铝合金压铸。2.落地配三角底座。3.聚光灯罩钢板喷塑,直径260mm，配灯罩沿。4.三角支撑架用铝合金压铸而成,三角支撑杆用直径16mm不锈钢管制成。5.罗纹灯座,配2500mm长的优质电线,开关、插头。6、照射角度：0-120°。 |  |  | 只 |  | 32 |  |
| 5 |  |  | 工作台 |  |  | 1、规格：尺寸不小于1800mm×800mm×750mm；2、台面：板厚不小于厚18mm，采用环保型中密度板，灰白色三聚氰胺板贴面，优质PVC封边，台面角度可调，可折叠；3、台架采用不小于30mm×30mm、30mm×25mm无缝钢管，钢管厚度1.0mm，可拆装结构。4、台架工艺要求：经酸洗磷化处理，静电喷涂，无虚焊、无焊渣，焊点光滑、美观，结构稳固，颜色灰白，漆面不脱落。 |  |  | 个 |  | 16 |  |
| 6 |  |  | 美术教学用品柜 |  |  | - 外形尺寸不小于:1050mm×500mm×1800mm。二、结构，柜身：铝木结构。柜子上、下部各为三层，隔层板高度可调。柜子上部为对开内嵌式玻璃门，下部为对开内嵌式木门，每扇门均配拉手。 三、材质： - 1、所有铝合金型材、钢制立杆、固定扣均要求模具一次加工成型，且必须经过环氧树脂高温固化处理。2、柜体框架为铝合金型材，前立柱不小于28mm×45mm，后立柱不小于45mm×45mm，横杆不小于28mm×45mm，铝型材厚度不小于1.2mm。3、钢制立杆、固定扣采用冷轧钢板制作，厚度不小于0.8mm。立杆上设有不同高度、不少于20个的调节孔。4、隔层板底部设有日字型框架作托架，托架不小于980mm×400mm×15mm,采用不小于15mm×15mm×1.0mm矩形钢管制作。5、柜体各面所用板材采用优质中密度或高密度纤维板，厚度不小于15mm；柜门内嵌板厚度不小于5mm；隔层板厚度不小于12mm 且不大于13mm。6、必须配备铰链、可调式脚垫、拉手。7、玻璃：采用规格不小于845mm×344mm，厚度≥4mm白色浮化玻璃。四、产品质量符合GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》中的相关规定。有害物质限量必须符合GB/18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的规定。 |  |  | 个 |  | 32 |  |
| 7 |  |  | 写生画箱 |  |  | 外形尺寸不小于460mm×360mm×125mm。支架高度：840mm。箱底隔有4个大小不同的小方格,用来放置绘画工具、颜料等。木制调色板面积不小于277mm×420mm,活动脚的长度可以调节,可伸长度不小于300mm,背带不小于30mm,3只铝合金脚可伸缩。 |  |  | 只 |  | 80 |  |
| 8 |  |  | 画架 |  |  | 梯形画架。1、材质:松木，防蛀、防裂，表面平滑、无毛刺。2、丁字活动脚。3、外形尺寸不小于：厚25mm×宽580mm×高1550mm。 |  |  | 个 |  | 775 |  |
| 9 |  |  | 写生画板 |  |  | 规格450×320(mm)×厚15mm。双面采用优质胶合板，木条框架，四周包边，边框采用45°割角拼接。 |  |  | 块 |  | 775 |  |
| 10 |  |  | 画板 |  |  | 2# 图板，规格600mm×450mm，板面采用优质合板，木条框架，四周包边。 |  |  | 块 |  | 775 |  |
| 11 |  |  | 写生教具（1） |  |  | 石膏像类,4尊,高强度石膏浇制、洁白光滑、无裂痕。伏尔泰不小于200mm×430mm×520mm，海盗不小于280mm×250mm×550mm,阿格里巴不小于380mm×250mm×530mm,小卫不小于380mm×680mm×400mm。 |  |  | 套 |  | 70 |  |
| 12 |  |  | 版画工具 |  |  | 每套工具包括：1、胶辊1件：纯天然硅胶材质、100mm，手柄100mm、支架金属镀铬；2、磨托1件：磨托头直径50mm、磨托手柄100mm；3、笔刀1件：合金手柄100mm；4、笔刀刀头6件：猛钢刀头35mm；5、木刻刀5件：刀头碳钢材质，平口、斜口、大圆、小圆、V型口各1件，木手柄100mm；6、石刻刀1件：精钢材质，刀长120mm；7、油石1件：双面70mm×50mm×20mm；8、马莲1件：塑料材质，直径100mm；中空吹塑包装。 |  |  | 套 |  | 78 |  |
| 13 |  |  | 绘画工具 |  |  | 每套工具包括： 1、水粉画笔1-12#各1支；2、油画笔1-12#各1支；3、毛笔10支：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏2支，小依纹2支；4、调色盒1件：24眼；5、调色板1件：17眼；中空吹塑包装。 |  |  | 套 |  | 430 |  |
| 14 |  |  | 制作工具 |  |  | 每套工具包括：1、油画刀5把：长210mm、205mm、180mm、185mm、170mm；2、什锦锉5把：长160mm；3、美工刀1把：长160mm；4、垫板1块：190mm×90mm；5、钩刀1把：长120mm；6、电烙铁1把：长200mm；7、木刻刀5把：长130mm；8、打孔器1件：长12.5cm 单孔孔径0.6cm；9、剪刀2把：长140mm、125mm；10、多用锯1把：长230mm 宽100mm；11、尖嘴钳1把：长165mm；12、板刷1把：145mm×20mm；13、锥子1件：长120mm；14、多功能小锤1把：长160mm；15、油石1件：140mm×70mm×20mm；16、锯条10根：长155mm；17、凿子1件：长185mm；18、篆刻刀1把：长140mm；19、鸭嘴锤1把：长250mm；中空吹塑包装。 |  |  | 套 |  | 70 |  |
| 15 |  |  | 写生教具（2） |  |  | 几何形体15件，高强度石膏浇制、洁白光滑、无裂痕、加厚形。几何体尺寸不小于圆切体160mm×160mm×160mm，多面体80mm×140mm,正六锥体160mm×140mm×210mm,棱锥接棱柱140mm×195mm×225mm,正八边棱柱120mm×215mm,正方体140mm×140mm×140mm,十字柱230mm×130mm×215mm，圆球￠170mm，正三角体180mm×180mm×160mm,圆锥体150mm×210mm×220mm,圆柱体110mm×220mm,切面圆柱120mm×230mm,圆锥接圆柱150mm×190mm×220mm,正六边棱柱125mm×225mm,正四面锥体145mm×145mm×200mm。 |  |  | 套 |  | 70 |  |
| 16 |  |  | 泥工工具 |  |  | 每套工具包括：1、拍板1件：木质，弧形背板：（长×宽×高）180mm×70mm×20mm；2、泥塑刀6件：黄杨木材质，长度180mm；3、环型刀3件：长度220mm；4、刮刀2件：环型刀头，长度130mm；5、型板1件：黄杨木型板110mm×50mm；6、切割线1件：木手柄70mm，钢丝线长度400mm；7、海绵1块，直径110mm，高度30mm；8、喷壶1件；9、刮板1件、中空吹塑包装。 |  |  | 套 |  | 78 |  |
| 17 |  |  | 磁性白黑板 |  |  | 1、规格2000mm×1200mm；2、书写面为白色钢质板面，表面平正，涂复层无脱落、起泡、龟裂、针孔、斑痕、凹凸不平等不良现象。背面采用与书写面板相同材质；3、附着度：用白板笔书写应手感流畅、笔迹均匀（在1米处观察），线条明显（在8米处观察）；4、易擦拭度：用新的白板擦往复擦拭白板上字迹，往复擦二次后在1米处观察无清楚的残留笔迹；用湿式黑板擦拭无淤积的残迹；5、用有磁性的教具在黑板各点测试应能牢靠吸附. |  |  | 块 |  | 16 |  |
| 18 |  |  | 三角板 |  |  | 330mm、有机玻璃,厚度不得小于3.0mm。45°等腰、60°直角各1件。最小刻度为1mm。 |  |  | 付 |  | 115 |  |
| 19 |  |  | 大圆规 |  |  | 木质尺寸不小于390mm，由规身、粉笔套、规脚等三部分组成。规身分双片和单片，由优质木材制成，上部用M5螺栓和鱼尾螺母连接紧固。粉笔套由塑料开口夹和紧固卡圈组成，规脚由不锈钢钉和吸盘组成。 |  |  | 把 |  | 100 |  |
| 20 |  |  | 数码照相机 |  |  | ≥800万像素，显示屏尺寸≥3英寸。 |  |  | 台 |  | 32 |  |

▲二、商务条件

1、交货时间（安装、调试、培训完）：自合同签订之日起30日内

2、交货地点：采购单位指定地点

3、验收标准、规范：符合国家相关标准及采购要求。因供货不符合要求造成采购单位损失的，中标人须赔偿并承担相关责任。

4、质保期（维护服务期）：自总体验收合格之日起不少于1年。如供应商质保超过1年的以供应商质保为准。

5、售后服务要求：（1）投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新产品。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。（2）接故障通知2小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后24小时内派技术人员到达现场维修；

6、付款方式：

本项目无预付款，货物在到货(安装、调试完)验收合格后两个月内支付合同金额款的95%，合同金额款的5%作为质保金，验收合格一年后无息付清。

# 第三章   投标人须知及前附表

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 1．项目名称：藤县2017年“全面改薄”中小学仪器器材采购 2．项目编号：ZYDCX1G20170486-D分标（重） 3．招标方式：公开招标 |
| 2 | 1.2 | 采购人：藤县电化教学仪器站 地 址：藤县藤州镇安泰六街139号 联系人及电话：钟健平，0774-7296996 |
| 3 | 1.3 | 采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司 地 址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层或藤县民安四街12号 联系人及电话：黎欢、刘杰梅，0774-7290388 |
| 4 | 1.4 | 监督部门：藤县政府采购监督管理办公室 电 话：0774-7288236 |
| 5 | 2.1 | 投标人资格条件： 1．基本资格条件：按招标公告要求； 2．特定资格条件：无； 3．按招标公告的规定获取了招标文件； 4．本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 10.2 | 投标文件的份数： 1．投标文件：正本1份，副本4份。 |
| 7 | 12.1 | 投标报价：投标人须就《项目采购需求》中的所有货物和服务内容及有可能发生的所有费用作唯一完整报价。只允许投标人递交一个方案的报价，不接受任何有选择性的报价。 |
| 8 | 13.1 | 投标有效期：投标截止日期后60天。 [注：投标保证金有效期应比投标有效期延长25日。] |
| 9 | 14.1 | - 1．投标保证金金额(人民币)：壹万柒仟叁佰元整； - 2．递交方式：从投标人对基本户转账到以下专用帐户。 - 开户名称：藤县公共资源交易中心 - 开户银行：广西藤县桂银村镇银行股份有限公司 - 银行账号：6666 0008 5802 900010 - 3．投标保证金必须于 2018 年2月28日17时00分前转账到指定账户（以银行记录确认到账为准），投标人持法人身份证明书（或法人授权委托书）和银行转账单、基本户开户许可证复印件(加盖公章)到藤县公共资源交易中心综合服务部 (藤县陶瓷园区管委会大楼 3 楼)换取投标保证金到帐确认收据，将投标保证金到帐确认收据复印件装订到文件中作为投标保证金交纳凭证。未按以上要求递交投标保证金及办理确认手续的，其投标保证金视为无效，采购人将拒绝其投标。 4．投标人必须在转账单备注栏上注明：“投标项目名称+分标号、用途，如不按照以上注明，后果自负。” 5．投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外， 中标通知书发出后 5 个工作日内，以转账方式退还投标保证金。 |
| 10 | 16.1 | 1．投标截止时间：2018年3月7日上午9时30分整 2．投标文件递交地点：梧州市公共资源交易中心8楼开标厅（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦，具体开标室见现场LED指引） 3．逾期送达或未按要求密封标记的投标文件，采购人或采购代理机构将予以拒收。 |
| 11 | 18.1 | 1．开标时间：2018年3月7日上午9时30分整 2．开标地点：梧州市公共资源交易中心8楼开标厅（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦，具体开标室见现场LED指引） 3．在递交投标文件时，同时由投标人的法定代表人（或委托代理人）持本人身份证原件提交以下资料接受核查： ①法定代表人授权委托书原件(委托时必须提供，授权委托书须附委托代理人身份证复印件、法定代表人身份证复印件）； ②有效的营业执照副本原件（要求包含本次采购内容的生产或经营范围）； ③投标人2017年8月-2018年1月任意连续3个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明原件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，原件）； ④2017年8月-2018年1月任意连续3个月依法缴纳社保费的缴费凭证原件 【包括投标人的法定代表人、委托代理人（如委托代理时，委托代理人必须是其单位的 在职正式员工）缴纳的养老保险等社会保险基金】；无缴费记录的，应提供由投标人所 在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，原件）； ⑤投标人经会计师事务所审计的2016年度企业财务报表原件（年度财务报表均应加盖审计单位审计章）（若为新成立的企业则出具企业成立至今的财务报表）； （法人授权委托书、法定代表人身份证明格式见第六章） 注：以上资料如不提供或提供不全或逾期提供的按无效投标处理，现场退回投标文件。（证件原件将于评标结束后退还，各投标人须当场点算清楚，过后不补。） |
| 12 | 20 | 评标方法：综合评分法（详见第四章评标方法） |
| 13 | 25 | 履约保证金金额：中标金额的5%（四舍五入到佰位）。从中标人基本账户以银行转账方式缴纳至以下账户： 开户名称：藤县公共资源交易中心 开户银行：广西藤县桂银村镇银行股份有限公司 银行账号：6666 0008 5802 9000 10 在中标公告期满后，中标人应当在 5 个工作日内必须通过中标人的基本账户以银行转账方式足额缴纳到指定的履约保证金帐户。中标人凭银行进账单原件到藤县公共资源交易中心换取履约保证金收据，中标人凭此收据原件到采购代理公司领取中标通知书，否则采购人可以取消其中标资格。 履约保证金的退还：履约保证金须在合同标的验收合格后以转账方式如数退还（不计利息），并退还到中标人的基本账户。退还履约保证金时须提供以下资料： 1、《政府采购项目履约保证金退付审批表》一式四份；2、履约保证金收据原件；3、《政府采购货物验收单》；4、《政府采购合同》复印件。 |
| 14 | 26 | 签订合同：自中标通知书发出之日起30日内凭中标通知书与采购人签订政府采购合同，延期自误。[采购合同必须与本采购文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。] |
| 15 | 27 | 本项目服务费：签订合同前，中标人供须凭“履约保证金收据”原件领取中标通知书，并向广西中意招标造价咨询有限公司（藤县分公司）一次性付清代理服务费，投标人须将该部分费用考虑在投标报价中。 |
| 16 | 33 | 本项目需要落实的政府采购政策：强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品，促进中小企业发展，促进监狱企业发展，促进残疾人就业、促进广西工业产品产销等政府采购政策。 1．投标产品属于财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购清单》（以下简称“节能产品清单”）有效期内产品的，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购清单中的产品。 2．投标产品属于财政部、环境保护部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称“环保产品清单”）有效期内产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购清单中的产品。注：如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购同时属于两个清单中的产品。 3．投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的，评标时投标价格给予一定的价格扣除。 4．根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业政策，评标时投标价格给予一定的价格扣除。 5．根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业政策，评标时投标价格给予一定的价格扣除。投标人既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受投标价格一次性的扣除，不重复享受政策。 |
|  |  | 政府采购合同审核、备案： 1．政府采购合同自签订之日起2个工作日内，中标人必须将政府采购合同送本采购代理机构审核盖章确认。 2．政府采购合同自签订之日起7个工作日内，成交供应商必须将政府采购合同报送藤县政府采购管理办公室、采购代理机构备案。 |

投标人须知

# 一、总  则

## 1、项目基本情况、适用范围及定义

1.1项目基本情况：见本章须知前附表。

1.2采购人：见本章须知前附表。

1.3采购代理机构：见本章须知前附表。

1.4监督部门：见本章须知前附表。

1.5适用范围：本招标文件仅适用于本次招标中所述项目的货物、服务类政府采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.6定义：

1.6.1“采购人”系指藤县电化教学仪器站。

1.6.2“采购代理机构”系指广西中意招标造价咨询有限公司。

1.6.3“投标人”系指按要求进行报名登记并购买招标文件且提交“投标文件”参加政府采购活动的供应商。在投标阶段称为潜在投标人或投标人；在签订和履行合同阶段称为中标人。

1.6.4“产品”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的一切货物、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.6.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1.6.6“投标文件”系指投标人根据本招标文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

1.6.7“公章”系指投标人用自己法定主体行为名称制作的签名印章，不包含其他替代章（如业务专用章、合同专用章、报价专用章等）。

1.6.8“财政部门指定的政府采购信息发布媒体”系指中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）。本项目相关信息除在财政部指定的政府采购信息发布媒体上发布外，还同时在梧州市政府采购网、藤县人民政府网、广西中意招标造价咨询有限公司网站上发布。

1.6.9标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，否则投标将被否决。

## ▲2、投标人资格条件

2.1投标人应符合本章须知前附表第5项所规定的条件。

2.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动。

2.3投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

2.4投标人应在投标文件中须主动填报参加政府采购活动前三年内在经营活动中有无重大违法记录（含其授权服务的子公司、分公司等），由投标人营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》的原件，出具时间须在本项目公告发布时间之后。

2.5符合投标人资格的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

2.6凡两家或以上供应商参加同一项目采购，有如下情形的，一经发现，将视为串标处理：

（1）为同一法人代表的；

（2）为同一股东控股的；

（3）其中一家公司为其他公司最大股东的。

（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员（项目经办人）为同一人；

（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同投标人的投标文件相互混装；

（9）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 3、投标费用

3.1投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

## ▲4、转包与分包

4.1本项目不允许转包。

4.2本项目不可以分包。

4.3如中标人出现转包或分包情形，采购单位有权取消其中标资格，且投标保证金及履约保证金不予退还。

## 5、特别说明：

5.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或控股公司正式员工）。

5.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 6、询问、质疑和投诉

6.1询问。投标人如发现招标文件内容有误或对政府采购活动事项有疑问的，应在投标截止日期10日前的正常工作时间以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问、澄清。采购人或采购代理机构自收到之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2质疑。

（1）投标人对招标文件如有异议，应在购买招标文件之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

（2）投标人对中标结果如有异议，应当在中标公告发布之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

（3）针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。本项目只接受纸质材料形式的质疑，不接受电子送达的质疑材料，即不接受以传真、电子邮件、移动通信等即时收悉的特定系统作为送达媒介的质疑材料。质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。不满足要求的质疑将不予受理。

（4）采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.3投诉。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

# 二、招标文件

## 7、招标文件的构成

7.1招标文件由下列文件以及在采购过程中发出的更改、修正和补充文件组成：

第一章  招标公告

第二章  项目采购需求

第三章  投标人须知及前附表

第四章  评标方法

第五章  政府采购合同（格式）

第六章  投标文件（格式）

第七章  附件

## 8、招标文件的澄清和修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止时间至少15日前，在政府采购信息发布媒体发布更正公告，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

8.2采购人、采购代理机构可视具体情况延长投标截止时间和开标时间的，在投标文件截止时间3日前，在政府采购信息发布媒体发布变更公告。

8.3所有与本项目相关的澄清、修改、补遗的内容作为招标文件的组成部分。该所有通知文件在政府采购信息媒体发布之日起，视为投标人已收到该通知。投标人未及时关注网站上发布的通知文件造成的损失，由投标人负责。

# 三、投标文件

## 9、投标文件的组成

▲9.1投标人应按下列说明及第六章投标文件格式要求编写和提供。应递交的有关文件如未特别注明为复印件的，须提供原件。原件、复印件均须加盖投标人公章。

一、开标一览表（按第六章格式提供）

二、资格资信证明文件（第1～11项必须提供，其中第5项委托代理时必须提供且按要求签字盖章）

1、投标声明书

2、投标保证金收据复印件

3、购买招标文件证明复印件

4、法定代表人身份证明原件

5、法定代表人授权委托书原件（如委托代理人参加投标时）

6、投标人有效的营业执照副本及基本户开户许可证复印件

7、投标人经会计师事务所审计的2016年度企业财务报表（年度财务报表均应加盖审计单位审计章）（若为新成立的企业则出具企业成立至今的财务报表）复印件；

8、投标人2017年8月-2018年1月任意连续3个月依法缴纳税费或者依法免缴税费的证明复印件，无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；

9、投标人2017年8月-2018年1月任意连续3个月依法缴纳社保费的缴费凭证复印件，无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；

10、企业信用书面声明（附中国政府采购网、信用中国网站查询结果）

11、人民检察院出具的无行贿犯罪记录证明原件 [查询人员包括投标单位、法定代表人、参加投标的委托代理人(如有时)；出具时间须在本项目招标公告发布时间之后；原件放在投标文件正本，复印件放在投标文件副本。]

三、报价文件（第1～2项为必须提供）

1、投标函

2、投标报价明细表

3、投标人符合政府采购政策价格扣除证明材料（如有，由投标人根据自己实际情况提供）

四、商务文件（第1～2项为必须提供）

1、商务条款响应表

2、售后服务方案（投标人根据本项目要求及自己的实际情况自行编写）

3、投标人符合政府采购政策加分条件证明材料（如有，请提供）

4、投标人认为需要提供的其它资料（如有，由投标人根据自己实际情况提供）

五、技术文件（第1～3项为必须提供，第4项根据采购要求提供）

1、技术要求响应表

2、产品配置清单（均不含报价）

3、项目实施方案（如质量保证措施，货物制造、检验、验收执行标准，优惠承诺，安装调试、验收，技术培训，优惠条件，售后服务承诺等，包括但不限，由投标人自行拟写）

4、投标人认为需要提供的其它资料（如有，由投标人根据自己实际情况提供）

9.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

9.3如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

## 10、投标文件编制要求

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

▲10.2投标文件的份数：见本章须知前附表第6项规定。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

10.3投标文件正本、副本以胶装方式装订成册，不允许使用活页装订导致投标文件散落或脱页的装订方式，否则文件失散引起的后果自负，同时将视为无效投标文件。

10.4投标人应编制完整的页码、目录。投标文件正本必须打印或用不褪色的墨水填写。副本可以为正本的复印件，正本与副本不一致时，以正本为准。

10.5投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

10.6投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清或未按要求填写所引起的投标无效由投标人负责。

10.7投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容导致投标文件被视为无效的后果由投标人自行负责。

## 11、投标文件的语言及计量单位

▲11.1语言。投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲11.2计量单位。招标文件已有明确规定的，投标使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视为无效投标。

## ▲12、投标报价

12.1投标报价：投标人须就《项目采购需求》中的所有货物和服务内容及有可能发生的所有费用作唯一完整报价。只允许投标人递交一个方案的报价，不接受任何有选择性的报价。

12.2投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

12.3投标人的投标报价是履行合同的最终价格。应包括“第二章项目采购需求”的内容、责任范围以及合同条款规定的价格。对于招标文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12.4如有《投标报价明细表》，填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目必须标明“免费”；

（2）投标报价包含货物、服务、安装调试、随配附件、备品备件、工具、辅助材料、货物运抵指定交货地点安装的各种费用售后服务、税金及其它所有成本费用的总和（其中：安装附件所涉及的费用应包括完整的安装、调试，各种接口及连接件、施工材料、辅助材料、支架、线材及人工费用），投标人漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标文件将视为无效。

12.5投标人所填报的产品内容如存在有漏项的情况且在评标时被接受，则将被认定为该遗漏项已包含在投标报价中，采购人对其漏报的项目不追加任何货款。

12.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将被要求在评标现场提供本项目成本分析报告和以下书面证明资料：①项目成本组成明细（成本价中必须包括各类税收、人员成本等），其中：人力成本必须根据投标人所在省（自治区、直辖市）政府部门或人力资源社会保障部门公布的关于2017年1月份至7月份投标人所在地最低工资标准相关文件要求编制，项目成本组成明细需经第三方会计事务所或其它具备审计资质的机构出具的成本分析文件复印件（新设立公司按实际情况提供，原件备查）；②投标人2017年企业所得税1-7月份申报表复印件（新设立公司按实际情况提供，原件备查）。投标人可直接在投标文件中提供上述资料以避免因无法及时提供说明而导致可能被评标委员会作为无效投标处理。

## 13、投标的有效期

▲13.1投标有效期：投标文件从投标截止日起60天内有效。有效期不足的投标文件视为无效。

13.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，不同意延期的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。同意延期的投标人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期，但不能要求对原投标文件（经评标小组确认有效且没有超出投标文件的范围或改变投标的实质内容的澄清或说明作为投标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的投标有效期内遵循本投标文件，在延长的投标有效期满之前继续具有约束力。

## 14、投标保证金

▲14.1投标人应按本章须知前附表第9项规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。未按规定交纳投标保证金或未提供相关递交证明的，将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

14.2落标人办理退投标保证金手续时，须向藤县公共资源交易中心递交申请资料：（详见附件3）。藤县公共资源交易中心收到申请资料，将在中标通知书发出后5个工作日内无息原额退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

14.3如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后无息原额退还。

14.4有下列情形之一的，投标人的投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内撤销其投标文件的；

（2）在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的。

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（7）招标文件规定的其他情形。

# 四、投标文件的递交

## 15、投标文件包装、密封与标记

15.1投标人应将投标文件所有正本、副本一并包装在一个密封袋内加以密封，均在封贴处密封签章（公章/密封章/法定代表人签字/委托代理人签字均可）。

15.2密封袋（信封）封面应注明：

项目名称：

项目编号：

分 标 号：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

法定代表人或其委托理人（签名）：

在      年    月    日    时    分开标时启封

15.4投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格。

15.5投标人在递交投标文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由投标人自负。

## 16、投标截止时间、地点

16.1投标人必须在本章须知前附表第10项规定的投标截止时间及地点递交投标文件。

16.2若遇到参加投标的供应商过多造成部分供应商在截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，供应商递交投标文件的时间以其进入招标文件规定的开标场所的时间为准。

16.3属下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件：

① 投标文件在规定的投标截止时间之后送到达的；

② 投标文件未送达指定的递交地点的；

③ 投标文件未按招标文件要求封装标记的；

## 17、投标文件的修改及撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

17.2投标人撤回或修改投标文件的书面通知应由投标人法定代表人或其授权代表签字确认；修改后重新递交的投标文件应当在封套上标明“修改（补充）投标文件”字样并密封，在投标截止时间前送达。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

# 五、开标、评标

## 18、开标

18.1本项目将在本章须知前附表第11项规定的时间和地点进行开标。

18.2投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会并签到，未到场或未按时签到的，视同认可开标结果。

18.2开标程序：

（1）由采购代理机构主持开标会。

（2）介绍参加开标会的人员名单。

（3）宣读投标纪律，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

（4）由全体投标人代表或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并签字确认；

（5）经确认密封完好的投标文件，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读“开标一览表”的投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

（6）开标过程和开标记录由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视为认可开标过程和结果。

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

（8）宣布开标会议结束。

## 19、组建评标委员会

19.1采购人和采购代理机构依法组建评标委员会（以下简称评审小组），评审小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上（含5人）单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评审专家在政府采购评审专家库内相关专业技术、经济等方面的专家名单中随机抽取。

19.2评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。评标专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的，应当主动提出回避。

## 20、评标

20.1资格性审查

20.1.1开标结束后，由采购人依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。它所涉及到的主要文件和内容为本章投标人须知第9条所述的资格资信证明文件内容。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格条件或缺少任何一项或有任何一项不合格的，视为资格审查不合格，其不再进入评审。

20.2投标文件符合性检查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。没有对招标文件作出实质性响应的投标文件将不进行评审，其投标将被拒绝。

20.3澄清有关问题、算术性修正。

(1) 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

(2) 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3) 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

① 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

② 大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价或内容按照第22.2（2）条款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20.4比较与评价。本项目采用综合评分法（详见第四章）。评审小组按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.5推荐中标候选人名单并编写评审报告。评标委员会根据评分办法的中标标准及推荐原则推荐中标候选人名单，在评审工作完成后，向采购人提交书面评审报告。

20.6采购代理机构对评审过程和评分、评审结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定中标人。

20.7评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 21、无效投标的情形

21.1实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤销不符合招标文件要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，该差错未实质性改变招标文件的内容的，应当允许其在评审结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

21.2投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.3在技术评审时，投标人存在下列情形之一的，投标无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数（技术规格标准）或参数注册（检测）证明，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的（含中标后查实的）；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达招标文件规定情形的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上（含2处）的。

（6）未按招标项目采购需求要求提供证明材料的。

21.4在报价评审时，投标人存在下列情形之一的，作无效投标处理：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

（5）经评标委员会认定，投标报价出现恶意竞争、不合理或违反实质性条款的属于无效报价。

21.5投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，作无效投标处理：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

21.6被拒绝的投标文件为无效。

1）属下列情形之一的，采购人应当拒绝接收投标人的投标文件：

（1）在本章第16.1条规定的投标截止时间之后送达的；

（2）未送达至本章第16.1条指定的递交投标文件地点的；

2）属下列情形之一的，采购人应当拒绝接收投标人的投标样品（如有）：

（1）在本章第16.1条规定的递交投标样品截止时间之后送达的；

（2）未送达至本章第16.1条指定的递交投标样品地点的。

## 22、废标

22.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

# 六、结果公示

## 23、确定中标人

23.1采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.2若中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照中标候选人推荐原则的候选人名单排序，确定下一个候选人为中标人，以此类推。

## 24、发布中标公告、中标通知

24.1自中标人确定后2个工作日内，采购代理机构将在政府采购信息发布媒体上公告中标结果。

24.2采购人或采购代理机构在发布中标结果的同时向中标人发出中标通知书。中标人应自接到通知之日起5个工作日内办理领取中标通知书手续，否则，采购人有权取消其中标资格。

# 七、签订合同

## 25、履约保证金

25.1 履约保证金金额：中标金额的5%（四舍五入到百位），通过中标人的基本账户以银行转账方式缴纳。

25.2 履约保证金的退还：中标人按本章须知前附表第13项要求办理退还履约保证金手续。

25.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购方因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标人不按签订的政府采购合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

25.4在履约保证金到期退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由中标人自负。

## 26、签订合同

26.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，凭中标通知书按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，中标人拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。中标人拒绝与采购人签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的候选人名单排序，确定下一候选人为中标人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。采购人有权将违约供应商的不良行为报政府采购监管部门。

26.3由于中标人放弃中标或未按规定签订合同，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标候选人导致中标金额高于违约人的中标价），所超出违约人的中标价部分由违约人承担赔偿责任。

26.4政府采购合同必须与招标文件第五章格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。

# 八、其他事项

## 27、服务费

27.1本项目服务费：由中标人在领取中标通知书前向广西中意招标造价咨询有限公司（藤县分公司）一次性付清代理服务费，否则不给予中标通知书。

27.2其中代理服务费参考以下标准按差额定率累进法计算，具体标准如下：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

例如：某货物招标代理业务中标金额为200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×1.1%=1.1万元

合计收费 = 1.5 + 1.1 = 2.6（万元）

27.3上述款项，请现金现存或转账电汇转入下列银行帐户。

开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司藤县分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司藤县支行

银行帐号：2104 3080 0920 1008 264

## 28、解释权

28.1本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 29、知识产权

29.1所有投标人的投标文件以及在本项目的设计成果（包括知识产权在内的任何权利）均归采购人所有，不予退还。投标人并保证所交付的设计成果不侵犯第三人的任何合法权益。

## 30、需要补充的其他内容

30.1需要补充的其他内容：见本章须知前附表。

# 第四章  评标方法

评标方法

一、评标方法及依据

1、本项目采用评标方法：综合评分法。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

2、本项目采用不公开方式评标，评审依据为招标文件、变更公告或文件（如有）、投标文件、澄清及答复。本项目评标委员会将本着政府采购的诚信原则，对投标文件中的相关材料真伪进行认真核实。要求“原件备查”的材料，如评标委员会通知投标人提供原件核实的，投标人需在接通知后1小时内提供，否则按此项材料无效处理。若发现投标人提供虚假材料应标，作无效投标处理，并向财政监管部门汇报。

二、评标标准

（一）投标报价政策性扣除

若投标人符合以下情形之一的，对其投标报价将给予相应比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

1、投标人所提供货物和服务属自主产品的，须提供投标人的《中小企业声明函》（格式见第六章）及其所在地工信部门出具的属于小型、微型企业的证明材料复印件（复印件应加盖投标人公章，原件备查）；所提供货物和服务属其它小型和微型企业产品的，还须提供产品生产企业的《中小企业声明函》及其所在地工信部门出具的产品生产企业属于小、微型企业的证明材料复印件（复印件应加盖生产企业及投标人公章）。将对小型和微型企业产品的价格给予6％的扣除。

2、投标人符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)规定被认定为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件应加盖投标人公章），将对最终报价给予6％的扣除。

3、投标人符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，提供提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），享受小型、微型企业政策，评标时投标价格给予6％的扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标人属两种情形以上的，其只能享受投标价格一次性6％的扣除，不重复享受政策。

除上述情况外，投标人评审价格 = 投标报价。扣除后的投标报价将仅作为评审价【即评标报价=投标报价×（1-6%）】排序，最终中标价为投标人的投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 计分办法（按四舍五入取至百分位）：

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （50分） | （1）按照招标文件规定，因落实政府采购政策进行价格调整的或须经过修正的，以调整或修正后的价格计算评标基准价和投标报价。 （2）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价÷投标报价) ×50 |  | 50 |
| 2 | 技术分（29分） | 技术参数、性能 | 基本分（满足招标文件基本技术参数要求的）：12分。 1、有负偏离的不得分。 2、加分：有优于招标文件基本技术参数要求且评标时被评标委员会接受的，每优于1项加1分，满分为5分。 | 17 |
|  |  | 项目实施方案 | 由评委根据各投标人提供的技术方案等进行评定，集体讨论确定评定标准形成书面材料，并由评委按此标准集体讨论确定各投标人所提供技术方案所属等级后，由评委在各档次内打分。 一档0.1～2分：方案表述不清晰或部分不具体，没对本项目有正确理解与认识、没有完全针对项目需求作出响应； 二档2.1～5分：方案表述清晰、完整，对本项目有正确理解与认识、安装计划、措施合理，能针对项目需求作出响应； 三档5.1～12分：方案表述清晰、完整、严谨、合理、有效、成熟，对本项目有正确深刻理解与认识、安装计划、措施安全、跟踪服务承诺完善，能针对项目需求作出完全响应并有合理建议。 | 12 |
| 3 | 商务分（21） | 质保期 | 在满足基本质保期的基础上，免费质保期每延长半年加0.5分（以投标人承诺整体项目质保期为准），最多得2分。 | 2 |
|  |  | 售后服务 | 投标人在项目实施地（梧州或梧州各县、市、区）设有分公司或售后服务机构的记2分，投标人注册在广西设有分公司（除梧州外）或售后服务机构的记1分（以售后服务机构营业执照和机构代码证及有效的维护委托证明材料为评分依据）。 | 2 |
|  |  |  | 一档（0-2分）：售后服务承诺书内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施等方面一般； 二档（2.1-5分）：售后服务承诺书内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施等方面良好； 三档（5.1-9分）：售后服务承诺书内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施等方面优秀。 | 9 |
|  |  | 财务状况分：以投标人2015、2016年度经审计的财务报表进行评价，财务状况良好的得2分；一般的得1分；差的0分。[提供复印件、原件备查]。 |  | 2 |
|  |  | 投标人2015年至今完成同类项目业绩（以投标人提供的合同及中标通知书复印件为准，必须能清晰反应产品采购类别及金额，同一项目业绩只计算一次，原件备查，未提供原件备查的不计分），每提供1个单项合同金额100万（含）～200万（含）的业绩得0.5分；单项合同金额200万以上的得1分，本项满分4分。 |  | 4 |
|  |  | （1）属于财政部《政府采购节能产品清单》内优先采购的产品，根据其所占项目比例得0-0.5分； （2）属于财政部《政府采购环境标志产品清单》内优先采购的产品，根据其所占项目比例得0-0.5分；非节能、环保产品的不得分； （3）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。 备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。 |  | 2 |
| 总得分 |  | 价格分＋技术分＋商务分 |  | 100 |

三、中标标准及中标候选人推荐原则：

（一）评标委员会根据评审结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐3名中标候选人（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、质量问题响应时间短优先的顺序排列）。

（二）采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标人。排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标人。排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标人。

# 第五章  政府采购合同（格式）

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和中标人协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。）

《政府采购合同》

合同编号：ZYDCX1G20170486-D分标（重）

采购单位（甲方）                                采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                                项目名称和编号

签  订  地  点                                  签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、装卸等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：由乙方自行安排。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目不接受损耗。

第五条  交付和验收

1、交货时间（安装、调试、培训完）：按乙方投标文件承诺

交货地点：甲方指定地点，藤县辖区内的小学

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（	乙方负责安装、调试、培训完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 五 日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由双方商定

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按中标人投标文件约定。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条  付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：   全面改薄专项经费

3、付款方式：

本项目无预付款，货物在到货(安装、调试完)验收合格后两个月内支付合同金额款的95%，合同金额款的5%作为质保金，验收合格一年后无息付清。

第九条  质量保证金： 合同金额款的5%

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

- 乙方提供货物的质量保证期按安装验收合格之日起计（期限按投标文件承诺的时间）。

4、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场处理，并在5个工作日内解决问题。

5、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第十二条、违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试、培训完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十四条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、报关单、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试、验收合格和培训后才视为交付。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条  签订本合同依据

1、招标文件；

2、乙方提供的投标（或澄清）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十一条  本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章  投标文件（格式）

说明：

1、本章所列的投标文件格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改、扩展，但补充和修改不得造成与本章格式内容有重大改变。

2、投标文件按投标人须知第9条要求提供。

3、目录由投标人自拟。

（投标文件封面格式）

正本／副本

（项目名称）

（项目编号）

投 标 文 件

投标人（名称加盖公章）：

法定代表人或其委托理人（签名）：

联系电话：

投标日期：         年     月     日

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 交货时间 （安装、调试、培训完） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期（维护服务期） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

投标日期：       年    月    日

说明：

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

- 2、本表可扩展，并逐页签字及加盖公章，否则，未按要求填写、无签名盖单位公章的，投标无效。

投标声明书（格式）

致：（采购代理机构名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              （项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

4、我方及由本人承诺在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

6、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公

告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□ 我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□ 我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                               ；

我方对以上声明负全部法律责任。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（加盖公章）：

法定代表人签字或盖章：

投标日期：

法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                       性别：             年龄：

职务：                       身份证：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件、营业执照正本或副本复印件（加盖公章）。

投标人（加盖公章）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、未附法定代表人身份证复印件、营业执照正本或副本复印件（加盖公章）的，证明无效。

2、“法定代表人身份证明”除在投标文件须附有，法定代表人出席开标会议时，应另外随身携带本“法定代表人身份证明”原件一份以及本人身份证原件，以备核查。

法定代表人授权委托书（格式）

致：（采购代理机构名称）

本授权委托书声明：我          （姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）为我公司被授权人，以我方的名义参加（项目名称及项目编号）的政府采购活动，并代表我方全权办理上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

法定代表人签字或盖章：               	被授权人签字或盖章：

职务：                               	职务：

授权人身份证号码：                   	被授权人身份证号码：

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

投标人（加盖公章）：

投标日期：

说明：

1、未附法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（加盖公章）的，授权委托书无效。

2、“法定代表人授权委托书”除在投标文件须附有，授权委托代理人出席开标会议时，应另外随身携带本“法定代表人授权委托书”原件一份以及本人身份证原件，以备核查。

企业信用书面声明（格式）

致：（采购代理机构名称）

我单位承诺，如未如实提供中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目及信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn）查询结果，接受本次投标作为否决投标处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

投标日期：

说明：

1、附中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果、打印时间或查询时间；

2、附信用中国网站网页截图，网页截图须显示投标人名称以及“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果、打印时间或查询时间。

3、网页截图打印件显示的打印时间或查询时间须为招标公告发布后任1日，并加盖公章。

4、如投标人2014年起被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，则资格审查不予通过，投标将被否决。

投标函（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

根据贵方（项目名称及项目编号）的招标文件全部内容，正式授权下述签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称），提交投标文件正本   份、副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备本项目招标文件规定的基本资格条件和特定资格条件。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、投标文件从投标截止日起     天内有效。

5、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤销投标文件或者有其他违约行为，贵方可对我方的投标保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮政编码：

电话、传真或电传：

电子邮箱：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

投标日期：

说明：投标人必须按以上格式填写，签字并加盖公章，否则，无签名、盖公章的，投标无效。

投标报价明细表（格式）

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品或服务名称 | 制造商或服务商 | 品牌、规格型号 | 数量① | 单位 | 单价② | 单项合计③ ＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 交货时间 （安装、调试、培训完） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期（维护服务期） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

投标日期：

说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

2、本表可扩展，并逐页签字及加盖公章，否则，未按要求填写、无签名盖章的，投标无效。

3、报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、保修及其他所有成本费用的总和，供应商应综合考虑在报价中。

4、如全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便评标委员会作为优先采购或评审的依据。

商务条款响应表（格式）

1、一般商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标截止日期后60天。 [注：投标保证金有效期应比投标有效期延长25日。] |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 所提供的报价不高于本公司目前的报价水平 |  |  |
| 8 | 交货时间（安装、调试、培训完） |  |  |
| 9 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 10 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 12 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

投标人（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

投标日期：

说明：

1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、特别对有具体重要要求的指标，投标人必须说有具体内容。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件中的要求，该投标文件视为无效。

3、本表内容不得擅自修改，否则该投标文件视为无效。

2、政府采购合同条款偏差表

| 序号 | 条款号 | 原条款内容 | 修改后条款内容 |
| --- | --- | --- | --- |

声明：除本偏差表中所列出偏差外，我单位完全响应政府采购合同的其它条款内容。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

投标日期：

说明：

1、投标人如对政府采购合同条款或内容有异议，将建议修改的条款逐条列出。对于任何未在偏差表中列出的条款或内容，均视为完全接受政府采购合同的要求。

2、投标人的建议如果涉及修改核心或实质性条款，视为投标无效。

技术要求响应表（格式）

| 序号 | 采购内容 | 原技术规范主要条款要求 | 投标文件具体响应 | 技术偏离情况说明(＋/-/=) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

投标日期：

说明：

1、投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入响应表。投标人必须根据所投产品和服务的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，或仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，该投标文件视为无效。

2、投标人根据项目要求添加的设备、材料等也请列出。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

产品配置清单（格式）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

投标日期：

《中小企业声明函》格式（非小型、微型企业无需填写）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

《小型和微型企业价格扣除明细表》格式（非小型、微型企业无需填写）

小型和微型企业价格扣除明细表

项目名称：

项目编号：

分 标 号：

| 序号 | 小型和微型企业产品名称 | 金额 | 规定价格扣除（6%） | 相应价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标日期：

说明：

1、当一个合同包内有多个属于小型和微型企业产品时，投标人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

2、“相应价格扣除”为小型和微型企业产品的投标合计价格×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、以上属小型和微型企业产品须提供符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的《中小企业声明函》以及投标产品生产企业所在地工信部门出具的产品生产企业属小、微型企业的证明材料。

4、计算价格扣除时四舍五入取小数点后两位。

《残疾人福利性单位声明函》格式（非残疾人福利性单位无需填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 《广西工业产品声明函格式》格式（非广西工业产品无需填写）

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖公章：

法定代表人或被授权人签字：

日 期：

# 第七章  附件

附件1：政府采购项目履约保证金退付审批表（格式）

| 供应商申请 | 采购项目名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号： |  |  |
|  | 该项目已于 年 月 日验收合格并交付使 用，请将履约保证金 （大写）（附履约保证金收据或银行转帐单复印件、合同及验收合格证明）退付到以下帐户： 单位全称： 开户银行： 账号： 供应商签章 联系人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |
| 同意退付金额 | 验收意见：是否同意退付履约保证金 退付金额（大写） （¥ 元） 采购单位: 签 章 联系人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |
| 藤县公共资源交易中心审核意见 | 此表于 年 月 日收到。（接表人填写），送表人签字： |  |  |
|  | 经办人审核意见 年 月 日 | 单位财务意见 年 月 日 | 单位领导意见 年 月 日 |
| 备注：附收款收据原件（如有开具时）、银行转帐单复印件。 |  |  |  |

附件2

依据藤县公共资源交易管理办公室备案的政府采购计划和政府采购合同，我单位对                                  （供应商）提供的标的物进行了验收，验收情况如下：

| 序号 | 技术规格、标准及要求 | 数量 | 中标金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |
| 验收详细情况 | 品牌产地是否正确：□ 规格型号是否正确：□ 配置是否正确：□ 数量是否正确：□ 安装调试是否正常：□ 是否有保修卡：□ 包装是否完好：□ 是否签订合同：□ |  |  |
| 是否有专业机构检测验收报告：如有请附上 |  |  |  |
| 采购验收结论： 验收小组成员（签字）： 采购人 （公章） 年 月 日 |  |  |  |

附件3

投标保证金退付申请表

| 藤县公共资源交易中心： 项目（编号： ）的投标保证金，我公司已于年 月 日缴交到贵中心，金额为： （￥ ），此项目我单位没有中标（如为中标公司则为：此项目我公司中标，并缴纳了履约保证金），现申请把投标保证金退付到我公司以下的账户： 公司名称： 开户银行： 银行账号： 联系人： 联系电话： 申请单位（盖章） 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中心经办人意见 | 财务人员审核意见 | 中心领导审核意见 |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

备注：附收款收据原件（如有开具时）、银行转帐单复印件。（中标单位还需附履约保证金收据复印件）

附件4：受贿、行贿违法犯罪记录查询申请

受贿、行贿违法犯罪记录查询申请

人民检察院：

我单位因参加   （采购代理机构名称）  组织的（项目名称）政府采购活动，现申请你院对我单位、法人代表及委托代理人是否曾有受、行贿违法犯罪记录进行查询，并反馈查询结果。

项目规模：           万元

法定代表人：         	身份证号码：

委托代理人：         	身份证号码：

申请查询单位名称：（加盖公章）

年      月      日

注：检察院出具的查询结果应包括有单位、法定代表人、委托代理人的查询记录。